## Акт
АКТ № 55/16-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 квартала 55.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 251.65 | 251.65
Благоустройство
Выкашивание газонов | 200 | м2 | 3.95 | 790
Приварка шарнира, скобы, проварка швов на МАФ | 1 | шт | 716.76 | 716.76
Ремонт качели-маятник без окраски | 1 | шт | 1465.33 | 1465.33
Устройство мусорных стоянок |  |  |  | 5735.28
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 3786.12 | 3786.12
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 820.91 | 820.91
Обслуживание инженерного оборудования
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.171 | 1000 м2 | 1552.924 | 265.55
Осмотр СТО | 0.02 | 100 квартир | 23461.5 | 469.23
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.02 | 100 м | 13617.5 | 272.35
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3332.27 | 3332.27
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 15 | 1 ИТП | 233.7093 | 3505.64
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 0.96 | м2 | 253.1667 | 243.04
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 28730 | 287.3
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 30775.5 | 615.51
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 1500 | 1500
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 9741.63 | 9741.63
Уборка чердаков и подвалов
Очистка чердаков и подвалов | 77.4 | м2 | 7.05 | 545.67
Уборка чердаков и подвалов | 419.9 | м2 | 1.36 | 571.06
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 2839.59 | 2839.59
Итого: |  |  |  | 38142.8
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 38 142,80 (Тридцать восемь тысяч сто сорок два) рубля 80 коп.
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету №55/16-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Cодержание жилья |  | 21662.31 | 16025.9
Вывоз и утилизация ТКО |  | 3786.12 | 2608.86
Обслуживание ОДПУ |  | 901.4
Текущий ремонт |  | 2046.04
Аварийное обслуживание | 251.65
Благоустройство | 8707.37
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 3786.12
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 820.91
Обслуживание инженерного оборудования | 8232.95
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 1145.85
Транспортные расходы | 1500
Уборка придомовой территории | 9741.63
Уборка чердаков и подвалов | 1116.73
Услуги по управлению МКД | 2839.59
Итого: | 38142.8 | 28395.87 | 18634.76
Долг за выполненные работы (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 19 508,04 руб.
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 93 701,41 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 55/16-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 716.5 | Площадь кровли, м2 | 663.3
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 419.9
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 59.3 | Площадь подвалов, м2 | 77.4
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -19508.04
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 52025.18
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 128969.92
- за жилые помещения |  |  |  |  | 128969.92
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 168880.63
- за жилые помещения |  |  |  |  | 168880.63
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 149372.59
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 167598.75
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -18226.16
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 12114.47
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 55/16-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 квартала 55.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 1117.74 | 1117.74
Благоустройство
Валка деревьев с прим. автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при д. ствола до 100 см | 10.6 | 1 м3 | 1053.3302 | 11165.3
Обрезка деревьев высотой: более 5 м без формовки | 1 | 1 дерево | 864.3 | 864.3
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.24 | 100 м2 | 4712.5 | 1131
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диам. стволов:более 32 см | 0.02 | 100 шт. | 30126.5 | 602.53
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметром стволов: до 32см | 0.01 | 100 шт. | 22080 | 220.8
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог асфальтовой крошкой | 0.065 | 100 м2 | 43314.1538 | 2815.42
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 17196 | 17196
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 3004.69 | 3004.69
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 83.75 | 83.75
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 6095.4286 | 426.68
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр СТО | 0.01 | 100 квартир | 25071 | 250.71
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.524 | 1000 м2 | 1678.8648 | 2558.59
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Отогрев трубопровода Д-25 | 6 | м | 793.4733 | 4760.84
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 2 | узел | 218.605 | 437.21
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Промывка трубопровода системы отопления | 3240 | м3 | 1.2607 | 4084.6
Регулировка системы отопления | 1 | шт | 1265.55 | 1265.55
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1194.72 | 1194.72
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 254.2993 | 7374.68
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.555 | 1000 м2 | 1651.2973 | 916.47
Очистка кровли от снега и сосуль с автовышки | 75.75 | 1 м 2 основания | 83.1395 | 6297.82
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 1 м 1 желоба) с вышки | 12 | м | 222.4467 | 2669.36
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 1689.08 | 1689.08
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 28860 | 288.6
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 31231.5 | 624.63
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 32190 | 321.9
Укладка (установка) щитов | 0.001 | 100 м2 | 12220 | 12.22
Текущий ремонт инженерного оборудования
Замена трубопровода диаметром: 25 мм | 1.5 | м | 688.38 | 1032.57
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.06 | 1 м3 | 21151.5 | 1269.09
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Демонтаж трапов и лестниц по кровле | 0.04 | 100 м2 | 9851.5 | 394.06
Демонтаж- монтаж дверного полотна | 1 | шт | 1252.15 | 1252.15
Демонтаж-монтаж желобов | 0.02 | 100 м | 51371.5 | 1027.43
Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную | 0.3 | 100 м | 3138.8667 | 941.66
Изготовление щита из доски | 0.001 | 100 м2 | 33050 | 33.05
Окраска стен: цементным молочком | 0.65 | 100 м2 | 5904.5385 | 3837.95
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов | 0.035 | 100 м2 | 37361.1429 | 1307.64
Перетирка штукатурки внутренних помещений | 0.006 | 100 м2 | 11733.3333 | 70.4
Приготовление бетона (М50-М75) | 0.003 | 100 м3 | 415850 | 1247.55
Приготовление растворов вручную. | 0.195 | 1 м3 | 4524.1026 | 882.2
Разборка покрытий полов: демонтаж техничкских люков, смотрвых окон и т.д. | 0.001 | 100 м2 | 31390 | 31.39
Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотен | 0.1 | 10 коробок | 14073.1 | 1407.31
Ремонт дверных полотен | 0.01 | 100 шт. | 118896 | 1188.96
Ремонт кладки приямков отдельными местами | 0.011 | 1 м3 | 15015.4545 | 165.17
Ремонт примыканий отмостки к цоколю (прим) | 1.3 | 100 м | 5287.0615 | 6873.18
Ремонт штукатурки вн. стен по камню и бетону цем-извес раствором, S отдельных мест до 1м2: до 20 мм | 0.004 | 100 м2 | 102357.5 | 409.43
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных гор-х тяг по камню и бетону цем-извест раст: до 5 м с з и л | 0.001 | 100 м2 | 233180 | 233.18
Ремонт штукатурки фасадов площадью отдельных мест до 5м2 | 0.023 | 100 м2 | 85605.2174 | 1968.92
Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен | 3.542 | м2 | 816.3128 | 2891.38
Укрепление аншлага | 0.01 | 100 шт. | 22763 | 227.63
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 1970 | 1970
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 44193.72 | 44193.72
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 1349.72 | 1349.72
Уборка чердаков и подвалов
Уборка, очистка чердаков и подвалов | По факту | м2 | 1116.73 | 1116.73
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 15236.25 | 15236.25
Итого: |  |  |  | 167598.75
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 167 598,75 руб. (Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 75 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 55/16-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 716.5 | Площадь кровли, м2 | 663.3
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 419.9
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 59.3 | Площадь подвалов, м2 | 77.4
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -18226.16
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 12114.47
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 140691.82
- за жилые помещения |  |  |  |  | 140691.82
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 133615.23
- за жилые помещения |  |  |  |  | 133615.23
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 115389.07
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 118215.152
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -2826.082
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 19191.06
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 55/16
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 1117.74
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 47460.96 | 47460.96
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 860.04 | 860.04
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 230.43 | 230.43
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.032 | 1 м3 | 21445.9375 | 686.27
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 0.01 | 100 отверстий | 11123 | 111.23
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 15 мм | 2 | 1 участок | 1084.65 | 2169.3
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 91.13 | 182.26
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 907.5 | 907.5
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 27266.25 | 1090.65
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.106 | 1000 м2 | 1804.349 | 1995.61
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 225.345 | 901.38
Перезапуск системы отопления с регулировкой | 1 | 1 здание | 1343.46 | 1343.46
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 73.19 | 146.38
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4440.06 | 4440.06
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 2989.28 | 2989.28
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1174.11 | 1174.11
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 271.2817 | 7867.17
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Укрепление деревянных поручней на лестничных ограждениях | 3 | 1 м 2 основания | 60.5733 | 181.72
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.566 | 1000 м2 | 1814.2403 | 1026.86
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.555 | 1000 м2 | 1843.045 | 1022.89
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 45 | 1 м 1 основания | 89.2796 | 4017.58
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 10 | м | 100.681 | 1006.81
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 1458.8 | 1458.8
Проверка исправности канализационных вытяжек | 10 | 1 кв | 229.779 | 2297.79
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 33892 | 338.92
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2018.35 | 2018.35
Обслуживание ОДПУ
Поверка и ремонт ОДПУ | По договору | руб. | 11720 | 11720
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 5400 | 5400
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 10746.832 | 10746.832
Итого: |  |  |  | 118215.152
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декября 2019 г. выполнено работ на общую сумму 118215.15 руб. (Сто восемнадцать тысяч двести пятнадцать рублей 15 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 55/16-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 715.8 | Площадь кровли, м2 | 663.3
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 419.9
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 59.3 | Площадь подвалов, м2 | 77.4
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -2826.082
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 19191.06
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 129569.88
- за жилые помещения |  |  |  |  | 129569.88
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 114414.23
- за жилые помещения |  |  |  |  | 114414.23
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 111588.148
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 115283.124
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -3694.976
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 34346.71
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ №55/16
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 1116.65
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 1067.4 | 1067.4
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 1336.76 | 1336.76
Ремонт мусорного контейнера | 0.09 | шт | 855.5556 | 77
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 48273.55 | 48273.55
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 171.72 | 171.72
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1115.09 | 1115.09
Притирка запорной арматуры без снятия с места. | 1 | шт | 364.38 | 364.38
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 101.4533 | 304.36
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 505.98 | 505.98
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.1 | 1000 м2 | 3628.7 | 362.87
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.112 | 1000 м2 | 1919.0108 | 2133.94
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30123 | 301.23
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.14 | 100 м | 18840.9286 | 2637.73
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 252.1725 | 1008.69
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 81.315 | 162.63
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4397.99 | 4397.99
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 4407.03 | 4407.03
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие замеров температуры ГВС | 1 | 1 замер | 303.53 | 303.53
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 299.6794 | 9589.74
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 87.81 | 87.81
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1448.01 | 1448.01
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Ризолит) | 2 | м2 | 691.835 | 1383.67
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.557 | 1000 м2 | 2022.1544 | 1126.34
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.555 | 1000 м2 | 2008.036 | 1114.46
Осмотр подвального помещения, подъезда | 0.17 | 1000 м2 | 3757.5294 | 638.78
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 54 | 1 м 2 основания | 84.8946 | 4584.31
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 2348.88 | 2348.88
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2308.1 | 2308.1
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 5400 | 5400
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 1030.69 | 1030.69
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 171.79 | 171.79
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 10480.284 | 10480.284
Итого: |  |  |  | 115283.124
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 115283.12 руб. (Сто пятнадцать тысяч двести восемьдесят три рубля 12 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
__________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 55/16-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 715.8 | Площадь кровли, м2 | 663.3
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 419.9
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 59.3 | Площадь подвалов, м2 | 77.4
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -3694.976
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 34346.71
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 130139.99
- за жилые помещения |  |  |  |  | 128969.99
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 1170
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 143905.51
- за жилые помещения |  |  |  |  | 142915.51
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 990
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 140210.534
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 116610.307
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 23600.217
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 20581.19
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ №55/16
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 1202.54
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Обрезка деревьев высотой: до 5 м | 8 | 1 дерево | 502.3138 | 4018.51
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диамм стволов:до 12 см | 0.13 | 100 шт. | 3281.0769 | 426.54
Ремонт мусорной стоянки | По факту | шт | 1946.87 | 1946.87
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 48273.6 | 48273.6
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснобжения д. 15мм | 1 | шт | 967.28 | 967.28
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 382.05 | 382.05
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 25 мм | 0.03 | 100 м | 61806.6667 | 1854.2
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 15 мм | 1 | 1 участок | 1146.31 | 1146.31
Уплотнение сгонов без разборки. | 1 | 1 соединение | 86.86 | 86.86
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 98.842 | 494.21
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 1 | 100 м | 828.19 | 828.19
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр СТО | 0.03 | 100 квартир | 30291 | 908.73
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 0.556 | 1000 м2 | 1914.9281 | 1064.7
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.55 | 1000 м2 | 1811.7091 | 996.44
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.05 | 100 м | 17392.2 | 869.61
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 253.7567 | 761.27
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 79.192 | 395.96
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 4474.11 | 4474.11
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 3649.47 | 3649.47
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 866.99 | 866.99
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 34 | 1 ИТП | 302.2776 | 10277.44
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.005 | 100 м2 | 32328 | 161.64
Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой | 0.004 | 100 м | 22987.5 | 91.95
Ремонт кровли | 8.4 | 100 м2 | 337.6131 | 2835.95
Ремонт обделок из листовой стали (карниза, отливов, поясков, сандриков)до 0,4м вышка | 0.01 | 100 м | 28105 | 281.05
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Ризолит) | 0.04 | м2 | 379.75 | 15.19
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.01 | 100 шт. | 52781 | 527.81
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.556 | 1000 м2 | 2011.7986 | 1118.56
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 0.556 | 1000 м2 | 2014.0108 | 1119.79
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 1.327 | 1000 м2 | 610.2336 | 809.78
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 22 | 1 м 1 основания | 81.4282 | 1791.42
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 18.2 | м | 57.2181 | 1041.37
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 1.082 | 1000 м2 | 1197.5323 | 1295.73
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2255.48 | 2255.48
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 3600 | 3600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 638.92 | 638.92
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 167.5 | 167.5 | 106009.37 | 106009.40
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 10600.937 | 10600.937
Итого: |  |  |  | 116610.307
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 116610.307
Сто шестнадцать тысяч шестьсот десять рублей 31 копейка.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)