## Акт
АКТ № 58/9-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 квартала 58.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 739.76 | 739.76
Благоустройство
Выкашивание газонов | 200 | м2 | 3.95 | 790
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 15183.48 | 15183.48
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 3418.83 | 3418.83
Обслуживание инженерного оборудования
Вскрытие элеваторов со снятием с места и замером сопла (прим) | 0.01 | 100 шт. | 208650 | 2086.5
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 3731 | 261.17
Осмотр СТО | 0.01 | 100 квартир | 23269 | 232.69
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.4 | 1000 м2 | 1559.1 | 623.64
Осмотр, РХВ замеры | 0.03 | 100 шт. | 21767.3333 | 653.02
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 151.42 | 757.1
Перезапуск системы отопления с регулировкой | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 2918.24 | 2918.24
Промывка трубопровода системы отопления | 2388 | м3 | 1.1838 | 2826.9
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 438.91 | 438.91
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 27 | 1 ИТП | 227.9111 | 6153.6
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр квартир (вентиляция) | 0.04 | 100 квартир | 35484.25 | 1419.37
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.415 | 1000 м2 | 1705.0602 | 707.6
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.41 | 1000 м2 | 1613.5854 | 661.57
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (в) | 5 | 1 м 2 основания | 87.694 | 438.47
Текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка диаметром: 15 мм | 2 | шт | 1266.235 | 2532.47
Замена РХВ Д-40 | 1 | 1 рамка | 15540.58 | 15540.58
Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 | 0.006 | 100 м2 | 27550 | 165.3
Отключение-подключение задвижки до ДУ 200 мм на сетях водопровода | По факту | руб. | 4730 | 4730
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 4 | шт | 928.8 | 3715.2
Ремонт элеваторов со снятием с места (прим) | 0.01 | 100 шт. | 221909 | 2219.09
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 20мм | 0.01 | 100 шт. | 66412 | 664.12
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 1 | м2 | 539.47 | 539.47
Ремонт порогов дверных | 0.01 | 100 мест | 47145 | 471.45
Ремонт, укрепление перегородки | 0.1 | 10 шт. | 4357.7 | 435.77
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 30682.5 | 613.65
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 125 | 125
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 942.47 | 942.47
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 20365.2 | 20365.2
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 7832.76 | 7832.76
Итого: |  |  |  | 103569.74
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 103 569,74 (Сто три тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 74 коп.
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  |  | __________________________
(должность, ФИО) |  |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  |  | __________________________
(ФИО) |  |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету №58/9-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Долг за выполненные работы на 01.01.2017 г. | 30821.49
Cодержание жилья |  | 63144.12 | 55879.19
Вывоз и утилизация ТКО |  | 15183.48 | 14282.86
Аварийное обслуживание | 739.76
Благоустройство | 790
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 15183.48
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 3418.83
Обслуживание инженерного оборудования | 19318.15
Обслуживание конструктивных элементов | 3227
Текущий ремонт инженерного оборудования | 29566.75
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 2060.35
Транспортные расходы | 1067.47
Уборка придомовой территории | 20365.2
Услуги по управлению МКД | 7832.76
Итого: | 103569.74 | 78327.6 | 70162.05
Долг за выполненные работы (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 64 229,18 руб.
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 12 872,57 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 58/9-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 502.1 | Площадь кровли, м2 | 457
Количество подъездов | 1 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 294.8
Количество квартир | 8 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 43.1 | Площадь подвалов, м2 | 77.1
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -64229.18
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 12596.34
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 78327.6
- за жилые помещения |  |  |  |  | 78327.6
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 87685.29
- за жилые помещения |  |  |  |  | 87685.29
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 23456.11
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 98034.332
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -74578.222
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 3238.65
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 58/9-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 квартала 58.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 783.28 | 783.28
Благоустройство
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.095 | 100 м2 | 4695.6842 | 446.09
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 15183.5 | 15183.5
Изготовление плана благоустройства
Изготовление плана благоустройства | По факту | руб. | 5493.6 | 5493.6
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 1520.94 | 1520.94
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 86.215 | 172.43
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 2 | 100 приборов | 470.125 | 940.25
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 6095.4286 | 426.68
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр СТО | 0.01 | 100 квартир | 25184 | 251.84
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.118 | 1000 м2 | 1679.6064 | 1877.8
Осмотр, проверка работы приборов ИТП | 0.01 | 100 квартир | 26232 | 262.32
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.04 | 100 м | 14791 | 591.64
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 2 | узел | 213.96 | 427.92
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 69.105 | 138.21
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3731.3 | 3731.3
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 0.02 | 100 приборов | 6606.5 | 132.13
Промывка трубопровода системы отопления | 2388 | м3 | 1.2219 | 2918
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1194.72 | 1194.72
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 25 | 1 ИТП | 254.2424 | 6356.06
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.414 | 1000 м2 | 1651.1836 | 683.59
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 1216.2 | 1216.2
Смена оконных приборов: завертки форточные | 0.02 | 100 шт. | 17890.5 | 357.81
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.002 | 100 м2 | 173385 | 346.77
Обслуживание ОДПУ
Поверка и ремонт ОДПУ | По договору | руб. | 10250 | 10250
Текущий ремонт инженерного оборудования
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Ремонт кранов для спуска воздуха из системы, д 15-20мм | 1 | шт | 497.81 | 497.81
Установка предохранительных клапанов | 1 | шт | 2045.3 | 2045.3
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 0.01 | 100 отверстий | 27217 | 272.17
Очистка чердачного перекрытия от шлака | 0.9 | м2 | 214.8333 | 193.35
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов. | 0.193 | 100 м2 | 10664.1451 | 2058.18
Ремонт слуховых окон пристрожка, укрепление | 1 | шт | 351.1 | 351.1
Ремонт штакетного забора. | 0.02 | 100 м | 21519.5 | 430.39
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатные | 0.009 | 1 м3 | 21203.3333 | 190.83
Утепление покрытий: шлаком | 0.18 | м3 | 1532.2778 | 275.81
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 24737.02 | 24737.02
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 516.52 | 516.52
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 8912.212 | 8912.212
Итого: |  |  |  | 98034.332
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 98 034,33 руб. (Девяносто восемь тысяч тридцать четыре рубля 33 копейки)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 58/9-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 502.1 | Площадь кровли, м2 | 457
Количество подъездов | 1 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 294.8
Количество квартир | 8 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 43.1 | Площадь подвалов, м2 | 77.1
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -74578.222
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 3238.65
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 86521.69
- за жилые помещения |  |  |  |  | 86521.69
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 79550.05
- за жилые помещения |  |  |  |  | 79550.05
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 4971.828
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 69882.527
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -64910.699
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 10210.29
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 58/9
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 783.28
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 26484.32 | 26484.32
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 452.07 | 452.07
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 102.56 | 102.56
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 303.61 | 303.61
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 91.38 | 91.38
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 907.5 | 907.5
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 666.22 | 666.22
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 27254.25 | 1090.17
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.825 | 1000 м2 | 1804.4848 | 1488.7
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 225.858 | 1129.29
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 73.19 | 146.38
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4440.06 | 4440.06
Промывка трубопровода системы отопления | 2388 | м3 | 1.2958 | 3094.47
Регулировка системы отопления | 1 | шт | 1343.46 | 1343.46
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1174.11 | 1174.11
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 271.4976 | 7873.43
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.41 | 1000 м2 | 1849.9512 | 758.48
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.414 | 1000 м2 | 1834.2512 | 759.38
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 1050.39 | 1050.39
Проверка исправности канализационных вытяжек | 4 | 1 кв | 228.3625 | 913.45
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 1592.96 | 1592.96
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 5400 | 5400
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 6352.957 | 6352.957
Итого: |  |  |  | 69882.527
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декября 2019 г. выполнено работ на общую сумму 69882.53 руб. (Шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 53 копейки)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
______________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 58/9-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 502.1 | Площадь кровли, м2 | 457
Количество подъездов | 1 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 294.8
Количество квартир | 8 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 43.1 | Площадь подвалов, м2 | 77.1
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -64910.699
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 10210.29
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 86521.68
- за жилые помещения |  |  |  |  | 86521.68
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 73219.22
- за жилые помещения |  |  |  |  | 73219.22
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 8308.521
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 87561.067
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -79252.546
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 23512.75
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 58/9
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 783.28
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 39.83 | 39.83
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 1465.4 | 1465.4
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 528.02 | 528.02
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 22172.74 | 22172.74
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 90.2 | 90.2
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования |  |  | 0
Замена КШ Д-50 под приварку | 2 | шт | 3679.97 | 7359.94
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 832.3 | 832.3
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 2 | шт | 381.03 | 762.06
Смена вентилей Д-15 | 2 | шт | 989.935 | 1979.87
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 101.4533 | 304.36
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 2 | 1 стояк | 666.93 | 1333.86
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр СТО | 0.03 | 100 квартир | 30192.6667 | 905.78
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.83 | 1000 м2 | 2019.2289 | 1675.96
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 252.1725 | 1008.69
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 81.24 | 243.72
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4397.99 | 4397.99
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 4407.03 | 4407.03
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 299.669 | 9289.74
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Герметизация вводов в подвальное помещение | 0.01 | 100 шт. | 34929 | 349.29
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.005 | 100 м2 | 32600 | 163
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1002.79 | 1002.79
Ремонт штакетного забора. | 0.02 | 100 м | 26096 | 521.92
Сброс одиночных сосулей | 6 | 1 подъем | 481.7967 | 2890.78
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.01 | 100 шт. | 53015 | 530.15
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.415 | 1000 м2 | 2021.494 | 838.92
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.414 | 1000 м2 | 2007.9469 | 831.29
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 1691.29 | 1691.29
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2158.54 | 2158.54
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 5400 | 5400
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 120.5 | 120.5
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 7960.097 | 7960.097
Итого: |  |  |  | 87561.067
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 87561.07 руб. (Восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 7 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
_______________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 58/9-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 502.1 | Площадь кровли, м2 | 457
Количество подъездов | 1 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 294.8
Количество квартир | 8 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 43.1 | Площадь подвалов, м2 | 77.1
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -79252.546
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 23512.75
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 86346.05
- за жилые помещения |  |  |  |  | 86346.05
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 82659.42
- за жилые помещения |  |  |  |  | 82659.42
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 3406.874
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 65120.2502
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -61713.3762
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 27199.38
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 58/9
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 843.53
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диам. стволов:более 32 см | По факту | 100 шт. | 29.48 | 29.48
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 134.86 | 134.86
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 22227.99 | 22227.99
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 50 мм | 1 | 1 участок | 1960.94 | 1960.94
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. | 1 | 1 место | 257.94 | 257.94
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 98.4225 | 393.69
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 1 | 100 м | 828.19 | 828.19
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 4028.5 | 402.85
Осмотр СТО | 0.01 | 100 квартир | 30081 | 300.81
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 0.415 | 1000 м2 | 1914.7711 | 794.63
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.415 | 1000 м2 | 2005.5422 | 832.3
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30195 | 301.95
Осмотр, проверка работы приборов ИТП, РХВ | 0.01 | шт | 30081 | 300.81
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 253.7567 | 761.27
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 78.81 | 315.24
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 4474.11 | 4474.11
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 3649.47 | 3649.47
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 857.06 | 857.06
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 1 | 1 замер | 301.93 | 301.93
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 9 | 1 ИТП | 302.3178 | 2720.86 |  | -8467
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи. | 0.01 | 100 м2 | 72051 | 720.51
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 0.088 | 1 м3 | 19312.1591 | 1699.47
Установка дверных полотен: внутренних | 0.01 | 100 шт. | 69361 | 693.61
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.17 | 1000 м2 | 2104.2353 | 357.72
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.415 | 1000 м2 | 2011.6145 | 834.82
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 0.41 | 1000 м2 | 2022.122 | 829.07
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 0.955 | 1000 м2 | 610.555 | 583.08
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 0.772 | 1000 м2 | 1188.2383 | 917.32
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 42075 | 420.75
Установка дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 шт. | 27555 | 551.1
Установка дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 37579 | 375.79
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 1654 | 1654
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 3600 | 3600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 565.06 | 565.06
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 117.49 | 117.49 | 58975.05 | 67442.07
Услуги по управлению МКД | [5 empty] | 58975.07
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 6145.2002 | 6145.2002
Итого: |  |  |  | 65120.2502
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 65120.2502
Шестьдесят пять тысяч сто двадцать рублей 25 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)