## Акт
АКТ № 75/4-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 квартала 75.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 1611.01 | 1611.01
Благоустройство
Выкашивание газонов | 2400 | м2 | 9480.01 | 9480.01
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диам. стволов: до 20 см | 0.01 | 100 шт. | 8628 | 86.28
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 24784.8 | 24784.8
Изготовление плана благоустройства
Изготовление плана благоустройства | По факту | руб. | 3947.4 | 3947.4
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 4650.57 | 4650.57
Обслуживание инженерного оборудования
Вскрытие элеваторов со снятием с места и замером сопла (прим) | 0.01 | 100 шт. | 185373 | 1853.73
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 3731 | 261.17
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1281.9259 | 346.12
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.68 | 1000 м2 | 1582.75 | 1076.27
Осмотр СТО | 0.08 | 100 квартир | 22738 | 1819.04
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.65 | 1000 м2 | 1559.1077 | 1013.42
Осмотр, РХВ замеры | 0.02 | 100 шт. | 21940.5 | 438.81
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.06 | 100 м | 13778.1667 | 826.69
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 160.43 | 641.72
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 2918.24 | 2918.24
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 438.91 | 438.91
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 2 | 1 замер | 232.83 | 465.66
Снятие замеров температуры ГВС | 1 | 1 замер | 232.69 | 232.69
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 34 | 1 ИТП | 227.1147 | 7721.9
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 62.16 | 62.16
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.684 | 1000 м2 | 1641.4474 | 1122.75
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей (вышка) | 15 | 1 м 2 основания | 92.6167 | 1389.25
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 982.91 | 982.91
Текущий ремонт инженерного оборудования
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 4 | шт | 897.0175 | 3588.07
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 1 | 1 смеситель | 115.33 | 115.33
Ремонт элеваторов со снятием с места (прим) | 0.03 | 100 шт. | 214149 | 6424.47
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Переустановка ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 16938 | 169.38
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.08 | 100 шт. | 4683.625 | 374.69
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 33043 | 330.43
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.01 | 100 м2 | 174314 | 1743.14
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 20694 | 206.94
Снятие оконных переплетов: остекленных | 0.01 | 100 м2 | 20637 | 206.37
Установка оконных переплетов: глухих | 0.01 | 100 шт. | 37994 | 379.94
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.011 | 100 м | 42632.7273 | 468.96
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 250 | 250
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 687.5 | 687.5
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Ежедневно | м2 | 42258.08 | 42258.08
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 16923.05 | 16923.05
Итого: |  |  |  | 143479.38
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 143 479,38 руб. (Сто сорок три тысячи четыреста семьдесят девять рублей 38 копеек).
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету № 75/4-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Долг за выполненные работы на 01.01.2017 г. |  |  | 245177.74
Cодержание жилья |  | 131413.56 | 124941.36
Вывоз и утилизация ТКО |  | 23383.2 | 24407.05
Обслуживание ВДГО |  | 4559.76 | 4532.38
Техническое обслуживание нежилых помещений |  | 9873.94 | 12171.48
Целевой сбор |  |  | 4498.4
Аварийное обслуживание | 1611.01
Благоустройство | 9566.29
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 24784.8
Изготовление плана благоустройства | 3947.4
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 4650.57
Обслуживание инженерного оборудования | 21298.05
Обслуживание конструктивных элементов | 2512
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений | 982.91
Текущий ремонт инженерного оборудования | 10127.87
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 3879.85
Транспортные расходы | 937.5
Уборка придомовой территории | 42258.08
Услуги по управлению МКД | 16923.05
Итого: | 143479.38 | 169230.46 | 170550.67
Долг за выполненные работы (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 218 106,45 руб. |  |  |  | -218106.45
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 93 242,98 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 75/4-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 974.3 | Площадь кровли, м2 | 645.6
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 58.4 | Площадь чердаков, м2 | 718.8
Количество квартир | 17 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 165.8 | Площадь подвалов, м2 | 335.6
Наименование |  |  |  |  | Значение
Списание долга за выполненые работы на 01.01.2015 |  |  |  |  | 142985.34
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -75121.11
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 81831.38
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 168908.04
- за жилые помещения |  |  |  |  | 159356.16
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 9551.88
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 149043.97
- за жилые помещения |  |  |  |  | 140287.97
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 8756
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 73922.86
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 153533.82
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -79610.96
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 101695.45
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 75/4-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 квартала 75.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 1611.01 | 1611.01
Благоустройство
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.316 | 100 м2 | 4714.9367 | 1489.92
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 24784.8 | 24784.8
Дезинсекция и дератизация
Дезинсекция и дератизация | По договору | руб. | 284.94 | 284.94
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 1 стояк | 3265.99 | 3265.99
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 2854.39 | 2854.39
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 85.025 | 170.05
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 6095.4286 | 426.68
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 3 | 1 здание | 252.1367 | 756.41
Осмотр СТО | 0.02 | 100 квартир | 25290.5 | 505.81
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.779 | 1000 м2 | 1679.837 | 2988.43
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.05 | 100 м | 13902 | 695.1
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 2 | узел | 218.605 | 437.21
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 68.275 | 136.55
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3629.63 | 3629.63
Промывка трубопровода системы отопления | 5115 | м3 | 1.3065 | 6682.67
Регулировка системы отопления | 1 | шт | 1254.21 | 1254.21
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 1 | 1 смеситель | 143.5 | 143.5
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1194.72 | 1194.72
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 254.2993 | 7374.68
Устранение засоров санитарных приборов | 1 | 1 прибор | 288.67 | 288.67
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.683 | 1000 м2 | 1651.2299 | 1127.79
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 8 | 1 м 2 основания | 57.53 | 460.24
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 50 | 1 м 1 основания | 77.147 | 3857.35
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 1 м 1 желоба) с вышки | 45 | м | 197.1262 | 8870.68
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 1972.82 | 1972.82
Смена оконных приборов: завертки форточные | 0.04 | 100 шт. | 17882.5 | 715.3
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.003 | 100 м2 | 188423.3333 | 565.27
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.06 | 100 шт. | 43039.5 | 2582.37
Текущий ремонт инженерного оборудования
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.03 | 1 м3 | 20781.6667 | 623.45
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 15мм | 0.01 | 100 м | 54305 | 543.05
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.01 | 100 шт. | 54207 | 542.07
Установка манометров | 1 | шт | 724.78 | 724.78
Установка термометра | 1 | комплект | 197.58 | 197.58
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Очистка чердачного перекрытия от шлака | 2 | м2 | 222.3 | 444.6
Перенос, перемещение груза сверх нормы, вручную | 0.05 | т | 4063 | 203.15
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.08 | 100 шт. | 5250.5 | 420.04
Ремонт слуховых окон пристрожка, укрепление | 3 | шт | 351.1967 | 1053.59
Ремонт ходовых трапов | 0.05 | 100 досок | 24685 | 1234.25
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 54206 | 542.06
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.011 | 100 м | 48851.8182 | 537.37
Демонтаж стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение | 1 | 1 стойка | 1061.84 | 1061.84
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой | 0.5 | 1 м3 | 1487.68 | 743.84
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 3230 | 3230
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 44144.07 | 44144.07
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 607.38 | 607.38
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 13957.62 | 13957.62
Итого: |  |  |  | 153533.82
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 153 533,82 руб. (Сто пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать три рубля 82 копейки)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 75/4-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 974.3 | Площадь кровли, м2 | 645.6
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 58.4 | Площадь чердаков, м2 | 718.8
Количество квартир | 17 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 165.8 | Площадь подвалов, м2 | 335.6
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -79610.96
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 101695.45
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 168908.37
- за жилые помещения |  |  |  |  | 159356.49
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 9551.88
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 155265.67
- за жилые помещения |  |  |  |  | 137917.35
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 9698.32
- субсидия |  |  |  |  | 7650
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 75654.71
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 151201.138
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -75546.428
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 122988.15
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 75/4
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 1592.29
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 55676 | 55676
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 1378.23 | 1378.23
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 56.49 | 56.49
Обслуживание газового оборудования
Диагностирование газового оборудования | По договору | руб. | 8100 | 8100
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 1700 | 1700
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 303.61 | 303.61
Смена вентилей Д-15 | 1 | шт | 912.54 | 912.54
Смена резиновых манжет на раструбе канализационной трубы | 1 | шт | 784.75 | 784.75
Установка заглушек на трубопроводах д. до 100мм | 0.01 | 100 шт. | 60490 | 604.9
Установка предохранительных клапанов | 1 | шт | 2028.85 | 2028.85
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 91.38 | 91.38
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 907.5 | 907.5
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 666.22 | 666.22
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 4 | 1 здание | 272.2475 | 1088.99
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1814.6667 | 489.96
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 5 | 1 осмотр | 543.196 | 2715.98
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.02 | 100 квартир | 27359 | 547.18
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.343 | 1000 м2 | 1821.9211 | 2446.84
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.24 | 100 м | 15815.875 | 3795.81
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 6 | узел | 227.2183 | 1363.31
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 73.4 | 73.4
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3886.75 | 3886.75
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 6066.4 | 6066.4
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1174.11 | 1174.11
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 271.3522 | 8683.27
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж-монтаж створки оконного переплета | 1 | 1 створка | 182.16 | 182.16
Демонтаж-монтаж частей фановых труб | 0.099 | 100 м | 17143.7374 | 1697.23
Ремонт обделок из листовой стали (карниза, отливов, поясков, сандриков)до 0,4м вышка | 0.01 | 100 м | 56126 | 561.26
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 2.52 | м2 | 739.5913 | 1863.77
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Ризолит) | 3.78 | м2 | 573 | 2165.94
Ремонт отдельных частей металл. ограждения спорт. площадок | 3.125 | 1 м2 | 342.9792 | 1071.81
Ремонт слухового окна с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 0.01 | 100 шт. | 59488 | 594.88
Ремонт штукатурки фасадов с грунтовкой | 1.33 | м2 | 1090.4211 | 1450.26
Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 мм | 0.05 | 100 м | 108748.4 | 5437.42
Укрепление штакетного забора | 0.015 | 100 м2 | 26172.6667 | 392.59
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.672 | 1000 м2 | 1814.4048 | 1219.28
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.545 | 1000 м2 | 1834.3042 | 2834
Очистка канализационного стояка от наледи | 4 | 1 стояк | 214.69 | 858.76
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 1408.64 | 1408.64
Подъем на автовышки | 1 | подъем | 200.83 | 200.83
Проверка исправности канализационных вытяжек | 6 | 1 кв | 239.5017 | 1437.01
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.2 | 1000 м2 | 1926.2 | 385.24
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.05 | 1000 м2 | 1944.4 | 97.22
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.004 | 100 м2 | 199105 | 796.42
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,5 м | 0.002 | 100 м2 | 187255 | 374.51
Спуск на автовышки | 1 | подъем | 200.83 | 200.83
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2806.86 | 2806.86
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 800 | 800
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 13745.558 | 13745.558
Итого: |  |  |  | 151201.138
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декября 2019 г. выполнено работ на общую сумму 151201.14 руб. (Сто пятьдесят одна тысяча двести один рубль 14 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
________________________________________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 75/4-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 974.3 | Площадь кровли, м2 | 645.6
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 58.4 | Площадь чердаков, м2 | 416.5
Количество квартир | 17 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 109.3 | Площадь подвалов, м2 | 158.3
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -75546.428
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 122988.15
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 168908.4
- за жилые помещения |  |  |  |  | 159356.52
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 9551.88
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 140737.41
- за жилые помещения |  |  |  |  | 131185.53
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 9551.88
- субсидия
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 65190.982
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 153838.894
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -88647.912
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 151159.14
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 75/4
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 1611.01
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 153.46 | 153.46
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 4153.4 | 4153.4
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 1761.74 | 1761.74
Очистка дождеприемных колодцев | По факту | шт | 2318.53 | 2318.53
Разделка древесины мягких пород, доски | 0.03 | 100 шт. | 3312.6667 | 99.38
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 46347.58 | 46347.58
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 165.07 | 165.07
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 1910 | 1910
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка с установкой вентиля д. 15 мм | 1 | шт | 1973.83 | 1973.83
Замена КШ Д-50 под приварку | 2 | шт | 3664.635 | 7329.27
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.039 | 1 м3 | 22734.1026 | 886.63
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1371.78 | 1371.78
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Слив воды из системы | 5.11 | 100 м3 здания | 105.9374 | 541.34
Смена вентилей Д-15 | 2 | шт | 983.455 | 1966.91
Врезка термокармана | 1 | 1 врезка | 1859.86 | 1859.86
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 100.838 | 504.19
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 5.1 | 1000 м3 здания, 100 приб. | 101.6569 | 518.45
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр СТО | 0.03 | 100 квартир | 30300.6667 | 909.02
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.368 | 1000 м2 | 2008.5673 | 2747.72
Осмотр СТО при промывке дома водоканалом | 0.2 | 1000 м2 | 2029.5 | 405.9
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30102 | 301.02
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.05 | 100 м | 17417.4 | 870.87
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 251.826 | 1259.13
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 80.838 | 404.19
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4397.99 | 4397.99
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 4407.03 | 4407.03
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 300.7918 | 9926.13
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1514.18 | 1514.18
Сброс одиночных сосулей | 2 | 1 подъем | 481.795 | 963.59
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 59039 | 590.39
Смена: прямых звеньев водосточных труб | 0.011 | 100 м | 52218.1818 | 574.4
Устройство козырька над входом в подъезд | 2 | шт | 9778.005 | 19556.01
Закрытие подвальных окон и люков (прим) | 0.2 | 10 шт. | 2250.35 | 450.07
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.684 | 1000 м2 | 2025.307 | 1385.31
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.684 | 1000 м2 | 2007.7924 | 1373.33
Открытие подвальных окон | 0.081 | 10 м2 | 672.3457 | 54.46
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 35 | 1 м 2 основания | 80.7649 | 2826.77
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 2286.2 | 2286.2
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 3407.82 | 3407.82
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 247.85 | 247.85
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 13985.354 | 13985.354
Итого: |  |  |  | 153838.894
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 153838.89 руб. (Сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать восемь рублей 89 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
___________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 75/4-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 974.3 | Площадь кровли, м2 | 645.6
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 58.4 | Площадь чердаков, м2 | 416.5
Количество квартир | 17 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 109.3 | Площадь подвалов, м2 | 158.3
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -88647.912
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 151159.14
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 171775.52
- за жилые помещения |  |  |  |  | 161938.1
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 9837.42
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 226939.72
- за жилые помещения |  |  |  |  | 217387.84
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 9551.88
- субсидия
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 138291.808
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 146701.176
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -8409.368
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 95994.94
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 75/4
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 1636.82 | 1636.82
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диамм стволов:до 12 см | 0.07 | 100 шт. | 3383.2857 | 236.83
Ручная односторонняя сварка деталей контейнера из листовой стали | По факту | 10 м | 126.17 | 126.17
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 277.37 | 277.37
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 1270.65 | 1270.65
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 50468.08 | 50468.08
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 50 мм | 0.013 | 100 м | 70217.6923 | 912.83
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 50мм | 0.013 | 100 м | 34507.6923 | 448.6
Установка заглушек на трубопроводах д. 100мм | 0.02 | 100 шт. | 92710.5 | 1854.21
Установка манометров | 2 | шт | 750.135 | 1500.27
Установка термометра | 2 | комплект | 301.125 | 602.25
Вскрытие элеваторов со снятием с места и замером сопла (прим) | 0.01 | 100 шт. | 77585 | 775.85
Герметизация крышек канализационных ревизий | 0.01 | 100 шт. | 17273 | 172.73
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 97.48 | 194.96
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 725.48 | 725.48
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.15 | 1000 м2 | 2010.4 | 301.56
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 2 | 1 осмотр | 1104.055 | 2208.11
Осмотр СТО | 0.05 | 100 квартир | 30026.8 | 1501.34
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.684 | 1000 м2 | 2035.6287 | 1392.37
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.38 | 100 м | 17305.0526 | 6575.92
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 253.7567 | 761.27
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 78.12 | 156.24
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 4474.11 | 4474.11
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 3649.47 | 3649.47
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 825.55 | 825.55
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 35 | 1 ИТП | 302.2891 | 10580.12
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Изготовление щита из доски б/у | 0.033 | 100 м2 | 23392.4242 | 771.95
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 0.006 | 100 м2 | 8485 | 50.91
Окраска контейнера |  | 100 м2 | #VALUE! | 181.7
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.009 | 100 м2 | 36481.1111 | 328.33
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.08 | 100 шт. | 4276.625 | 342.13
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. | 0.006 | 100 м2 | 123925 | 743.55
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следущие 10 мм толщ 61-10-1 | 0.006 | 100 м2 | 46168.3333 | 277.01
Сверление отверстий электроперфоратором, диаметром до 20 мм | 0.08 | 100 отверстий | 3993.375 | 319.47
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой | 0.001 | т | 314880 | 314.88
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.02 | 100 шт. | 55549 | 1110.98
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 47059 | 470.59
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.011 | 100 м | 43894.5455 | 482.84
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.684 | 1000 м2 | 2012.1637 | 1376.32
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 0.684 | 1000 м2 | 2013.4503 | 1377.2
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 1.291 | 1000 м2 | 610.5112 | 788.17
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.684 | 1000 м2 | 2005.307 | 1371.63
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 35 | 1 м 1 основания | 81.4206 | 2849.72
Очистка воронки и колен от мусора, снега | 2 | шт | 589.35 | 1178.7
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 96 | м | 56.9231 | 5464.62
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 1.062 | 1000 м2 | 1204.661 | 1279.35
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.02 | 100 шт. | 51120.5 | 1022.41
Установка дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 37540 | 375.4
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 3342.22 | 3342.22
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 1910 | 1910
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 3600 | 3600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 241.65 | 241.65 | 127566.24 | 127566.26
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 19134.936 | 19134.936
Итого: |  |  |  | 146701.176
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 146701.176
Сто сорок шесть тысяч семьсот один рубль 18 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)