## Акт
АКТ № 75/8-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 квартала 75.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 2047.19 | 2047.19
Благоустройство
Валка, обрезка деревьев с вывозом | По факту | руб. | 21481.19 | 21481.19
Выкашивание газонов | 800 | м2 | 3.95 | 3160
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлей | 0.003 | 100 м2 | 43780 | 131.34
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 0.015 | 100 м2 | 11805.3333 | 177.08
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 1 м 1 желоба) | 30 | м | 119.8317 | 3594.95
Переустановка скамейки | 1 | шт | 638.99 | 638.99
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 31495.2 | 31495.2
Изготовление плана благоустройства
Изготовление плана благоустройства | По факту | руб. | 2817 | 2817
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 4891.5 | 4891.5
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 3731 | 261.17
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1356.6296 | 366.29
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 23547 | 941.88
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.72 | 1000 м2 | 1559.1111 | 1122.56
Осмотр, РХВ замеры | 0.01 | 100 шт. | 24653 | 246.53
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.1 | 100 м | 14105.1 | 1410.51
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 160.43 | 641.72
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 2918.24 | 2918.24
Промывка трубопровода системы отопления | 6163 | м3 | 1.3102 | 8075.05
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 438.91 | 438.91
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 1 | 1 замер | 232.69 | 232.69
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 228.4826 | 7082.96
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 62.84 | 62.84
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.76 | 1000 м2 | 1641.4342 | 1247.49
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.76 | 1000 м2 | 1613.3289 | 1226.13
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 38 | 1 м 2 основания | 43.1771 | 1640.73
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | руб. | 1800 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 781.73 | 781.73
Текущий ремонт инженерного оборудования
Выгораживание ИТП | По факту | 1 ИТП | 9123.38 | 9123.38
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 3 | шт | 930.4467 | 2791.34
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Закрытие подвальных окон и люков (прим) | 0.4 | 10 шт. | 1885.425 | 754.17
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 0.014 | 100 м2 | 5726.4286 | 80.17
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц | 0.015 | 100 м2 | 6540 | 98.1
Очистка поверхностей от стойких загрязнений (с протравкой) | 0.018 | 100 м2 | 42300.5556 | 761.41
Перенавеска водосточных труб. | 0.022 | 100 м | 44615.4545 | 981.54
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.08 | 100 шт. | 4936.75 | 394.94
Ремонт отмостки: бетонной | 0.003 | 100 м2 | 105866.6667 | 317.6
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.006 | 100 м2 | 178043.3333 | 1068.26
Улучшенная окраска масляными составами по дереву: доски объявлений | 0.004 | 100 м2 | 24637.5 | 98.55
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.01 | 100 шт. | 39832 | 398.32
Устройство водоотводящего устройства: лотками | 0.006 | 100 м | 80266.6667 | 481.6
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 333.33 | 333.33
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 5062.5 | 5062.5
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | Еженедельно | м2 | 14487.79 | 14487.79
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 43620.85 | 43620.85
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 22089.32 | 22089.32
Итого: |  |  |  | 224856.56
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 230 357,20 (Двести тридцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 20 коп.
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету № 75/8-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Резерв на 01.01.2017 г. |  |  | 19754.93
Cодержание жилья |  | 153684 | 169862.3
Вывоз и утилизация ТКО |  | 29469.6 | 29888.62
Обслуживание ВДГО |  | 2062.92 | 1971.51
Обслуживание ОДПУ |  | 20186.64 | 14902.42
Техническое обслуживание нежилых помещений |  | 15490.08 | 12681.68
Аварийное обслуживание | 2047.19
Благоустройство | 29183.55
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 31495.2
Изготовление плана благоустройства | 2817
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 4891.5
Обслуживание инженерного оборудования | 24982.87
Обслуживание конструктивных элементов | 4114.35
Обслуживание ОДПУ | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений | 781.73
Текущий ремонт инженерного оборудования | 11914.72
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 5434.66
Транспортные расходы | 5395.83
Уборка лестничных клеток | 14487.79
Уборка придомовой территории | 43620.85
Услуги по управлению МКД | 22089.32
Итого: | 224856.56 | 220893.24 | 229306.53
Резерв (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 17 433,01 руб. |  |  |  | 24204.9
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 156 488,92 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 75/8-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1219.7 | Площадь кровли, м2 | 779.6
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 92.6 | Площадь чердаков, м2 | 503
Количество квартир | 17 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 90.1 | Площадь подвалов, м2 | 166.8
Наименование |  |  |  |  | Значение
Корректировка бюджета за 2017 год |  |  |  |  | 6771.89
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 24204.9
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 121125.46
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 213038.94
- за жилые помещения |  |  |  |  | 197548.86
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 15490.08
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 234737.7
- за жилые помещения |  |  |  |  | 216066.69
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 18671.01
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 258942.6
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 228282.769
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 30659.831
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 99426.7
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 75/8-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 квартала 75.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 2047.19 | 2047.19
Благоустройство
Демонтаж МАФ металлических | 1 | 1 стойка | 1609.46 | 1609.46
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту | руб. | 375 | 375
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.346 | 100 м2 | 4708.5549 | 1629.16
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлей | 0.083 | 100 м2 | 41386.3855 | 3435.07
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 31495.2 | 31495.2
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 1 стояк | 3265.99 | 3265.99
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 3722.66 | 3722.66
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 83.75 | 83.75
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 468.24 | 468.24
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 6095.4286 | 426.68
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр СТО | 0.02 | 100 квартир | 25601.5 | 512.03
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 2.187 | 1000 м2 | 1679.5428 | 3673.16
Осмотр, проверка работы приборов ИТП | 0.01 | 100 квартир | 25071 | 250.71
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 2 | узел | 218.605 | 437.21
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3686.27 | 3686.27
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 0.01 | 100 приборов | 6576 | 65.76
Промывка трубопровода системы отопления | 6163 | м3 | 1.3065 | 8051.86
Регулировка системы отопления | 1 | шт | 1254.21 | 1254.21
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 1 | 1 смеситель | 144.51 | 144.51
Ремонт смывных бачков типа "Компакт" | 1 | шт | 177.13 | 177.13
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1194.72 | 1194.72
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 254.2993 | 7374.68
Обслуживание конструктивных элементов
Закрытие подвальных окон и люков (прим) | 0.3 | 10 шт. | 1888.9 | 566.67
Закрытие подъездного окна | 0.4 | 10 шт. | 1888.875 | 755.55
Осмотр квартир | 0.01 | 100 квартир | 27049 | 270.49
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.759 | 1000 м2 | 1651.1989 | 1253.26
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 30 | 1 м 1 основания | 99.2737 | 2978.21
Очистка воронки и колен от мусора (вышка) | 1 | шт | 465.93 | 465.93
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 1 м 1 желоба) с вышки | 40 | м | 197.128 | 7885.12
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 40 | м | 49.3937 | 1975.75
Перенавеска водосточных труб (вышка) | 0.044 | 100 м | 111968.1818 | 4926.6
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 2382.29 | 2382.29
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.06 | 1000 м2 | 1893.3333 | 113.6
Прочистка вентиляционных каналов | 0.04 | 100 м | 11384.25 | 455.37
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.004 | 100 м2 | 177870 | 711.48
Укрепление воронки | 0.01 | 100 шт. | 49436 | 494.36
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 695.6 | 695.6
Текущий ремонт инженерного оборудования
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,25 м2 | 0.02 | 100 мест | 15959.5 | 319.19
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,5 м2 | 0.01 | 100 мест | 26086 | 260.86
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 1,0 м2 | 0.01 | 100 мест | 46273 | 462.73
Зачистка деревянных поручней наждачной бумагой | 0.15 | 100 м | 456.2667 | 68.44
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.12 | 100 шт. | 3559.75 | 427.17
Приготовление растворов вручную. | 0.041 | 1 м3 | 4551.2195 | 186.6
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и с расчисткой старой краски до 35% | 0.116 | 100 м2 | 20924.569 | 2427.25
Протравка фасадов: простых с люлек | 0.083 | 100 м2 | 17713.7349 | 1470.24
Ремонт металлических парапетных решеток | 0.24 | 10 м | 2501.2083 | 600.29
Ремонт обделок из листовой стали (парапета, карниза, отливов, поясков, сандриков, брандмауэров) | 5 | м | 193.042 | 965.21
Ремонт обделок из листовой стали конька шириной: до 0,7 м | 0.035 | 100 м | 63608.5714 | 2226.3
Ремонт подъездов | 1 | шт | 6351.05 | 6351.05
Ремонт тамбура | 1 | шт | 5303.99 | 5303.99
Шпатлевка поручня | 0.03 | 100 м2 | 13144 | 394.32
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 511.02 | 511.02
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 2750 | 2750
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | По тарифу | м2 | 14487.79 | 14487.79
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 42716.74 | 42716.74
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 771.86 | 771.86
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 20752.979 | 20752.979
Итого: |  |  |  | 228282.769
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 228 282,77 руб. (Двести двадцать восемь тысяч двести восемьдесят два рубля 77 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 75/8-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1219.7 | Площадь кровли, м2 | 779.6
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 92.6 | Площадь чердаков, м2 | 503
Количество квартир | 17 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 90.1 | Площадь подвалов, м2 | 166.8
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 30659.831
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 98549.84
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 220335.28
- за жилые помещения |  |  |  |  | 204845.2
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 15490.08
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 270572.38
- за жилые помещения |  |  |  |  | 255082.3
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 15490.08
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 301232.211
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 195130.793
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 106101.418
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 48312.74
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 75/8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 2047.19
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 62243.76 | 62243.76
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 787.5 | 787.5
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 72.62 | 72.62
Обслуживание газового оборудования
Диагностирование газового оборудования | По договору | руб. | 8100 | 8100
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 1700 | 1700
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Заделка стыков соединений стояков канализации - замена прокладки | 1 | шт | 172.54 | 172.54
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 50 мм | 0.041 | 100 м | 65170.4878 | 2671.99
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. | 0.041 | 100 м | 30810.7317 | 1263.24
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 303.61 | 303.61
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 32 мм | 1 | 1 участок | 1181.74 | 1181.74
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 5 | 1 узел | 90.068 | 450.34
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 907.5 | 907.5
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 2 | 1 стояк | 667.855 | 1335.71
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр подъездов, подвального помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 3624.4 | 362.44
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.03 | 100 квартир | 27174 | 815.22
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.509 | 1000 м2 | 1821.8688 | 2749.2
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.04 | 100 м | 15535.75 | 621.43
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 225.345 | 901.38
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 5 | 1 узел | 72.1 | 360.5
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3894.78 | 3894.78
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 6066.4 | 6066.4
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1174.11 | 1174.11
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 34 | 1 ИТП | 271.4215 | 9228.33
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 76.01 | 76.01
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж-монтаж стенда, вывески, доски объявлений и т.д | 0.01 | 100 шт. | 37844 | 378.44
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 0.04 | 100 отверстий | 23555.5 | 942.22
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной пов-ти фасадов: простых за 2р с земли и лесов | 0.28 | 100 м2 | 9996.7857 | 2799.1
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.24 | 100 шт. | 5601.4583 | 1344.35
Ремонт штукатурки фасадов с грунтовкой | 5 | м2 | 470.482 | 2352.41
Ремонт щита с заменой доски | 0.01 | 100 м2 | 19623 | 196.23
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.033 | 100 м | 49797.2727 | 1643.31
Смена: колен водосточных труб | 0.03 | 100 шт. | 58270.6667 | 1748.12
Установка оконных переплетов: створных | 0.01 | 100 створок | 103475 | 1034.75
Устройство козырька над входом в подъезд | 1 | шт | 9595.7 | 9595.7
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.759 | 1000 м2 | 1814.2951 | 1377.05
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.759 | 1000 м2 | 1834.2688 | 1392.21
Открытие подъездного окна | 0.2 | 10 шт. | 2994.2 | 598.84
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 44 | м | 50.8768 | 2238.58
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 62 | м | 99.3115 | 6157.31
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 5143.71 | 5143.71
Проверка исправности канализационных вытяжек | 3 | 1 кв | 239.5633 | 718.69
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 34078 | 340.78
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.001 | 100 м2 | 192960 | 192.96
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 30305 | 303.05
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 3917.31 | 3917.31
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 405.07 | 405.07
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 17739.163 | 17739.163
Итого: |  |  |  | 195130.793
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декабря 2019 г. выполнено работ на общую сумму 195130.79 руб. (Сто девяносто пять тысяч сто тридцать рублей 79 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
___________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ____________________________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 75/8-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1219.7 | Площадь кровли, м2 | 779.6
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 92.6 | Площадь чердаков, м2 | 503
Количество квартир | 17 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 90.1 | Площадь подвалов, м2 | 166.8
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 106101.418
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 48312.74
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 220151.77
- за жилые помещения |  |  |  |  | 204661.69
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 15490.08
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 237898.67
- за жилые помещения |  |  |  |  | 222408.59
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 15490.08
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 344000.088
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 191243.107
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 152756.981
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 30565.84
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 75/8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 2047.19
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 195.01 | 195.01
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 1621.8 | 1621.8
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 1541.73 | 1541.73
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) за 2019 год | По факту | 100 м2 | 1927.17 | 1927.17
Очистка дождеприемных колодцев | По факту | шт | 4637.08 | 4637.08
Ремонт мусорного контейнера | По факту | шт | 1710.87 | 1710.87
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 63620.3 | 63620.3
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 1102.22 | 1102.22
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 100 | 100
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 1910 | 1910
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Замена сборки Д-20 со спускником | 0.02 | шт | 2648 | 52.96
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.043 | 1 м3 | 22982.093 | 988.23
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1522.21 | 1522.21
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Разборка тепловой изоляции. | 0.003 | 100 м2 | 9823.3333 | 29.47
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм | 0.02 | 100 шт. | 70370 | 1407.4
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 1 | 1 участок | 1452.55 | 1452.55
Смена отдельных участков трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности: диам. 100 мм | 1 | 1 участок | 734.48 | 734.48
Смена отдельных участков трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности: диам. 50 мм | 1 | 1 участок | 665.05 | 665.05
Установка заглушек на трубопроводах д. 100мм | 0.01 | 100 шт. | 67152 | 671.52
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.01 | 100 шт. | 63462 | 634.62
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 8 | 1 узел | 100.9412 | 807.53
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.166 | 1000 м2 | 4018.0723 | 667
Осмотр системы центрального отопления, устройства в чердачных и подвальных помещениях | 0.17 | 1000 м2 | 2032.3529 | 345.5
Осмотр СТО | 0.03 | 100 квартир | 30183.3333 | 905.5
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.519 | 1000 м2 | 2008.6504 | 3051.14
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 0.5 | 1000 м2 | 2013.8 | 1006.9
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 7 | узел | 244.6486 | 1712.54
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 8 | 1 узел | 80.8 | 646.4
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4397.99 | 4397.99
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 8045.48 | 8045.48
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 34 | 1 ИТП | 300.8097 | 10227.53
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Герметизация вводов в подвальное помещение | 0.01 | 100 шт. | 30682 | 306.82
Демонтаж-монтаж частей фановых труб | 0.075 | 100 м | 17434.5333 | 1307.59
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов бетонконтактом | 0.003 | 100 м2 | 8826.6667 | 26.48
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.005 | 100 м2 | 32600 | 163
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной пов-ти фасадов: простых за 2р с земли и лесов | 0.015 | 100 м2 | 10646 | 159.69
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1742.82 | 1742.82
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 0.015 | 100 м2 | 9234 | 138.51
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.28 | 100 шт. | 4433.8571 | 1241.48
Разборка покрытий полов: демонтаж техничкских люков, смотрвых окон и т.д. | 0.004 | 100 м2 | 36195 | 144.78
Разборка покрытий полов: из ДВП, фанеры | 0.006 | 100 м2 | 5738.3333 | 34.43
Ремонт дверных полотен (выдергивание гвоздей, подгонка, установка, укрепление притворной планки) | 1 | шт | 448.95 | 448.95
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. | 0.003 | 100 м2 | 100006.6667 | 300.02
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.02 | 100 шт. | 57902 | 1158.04
Смена: колен водосточных труб | 0.03 | 100 шт. | 61076.6667 | 1832.3
Смена: прямых звеньев водосточных труб | 0.022 | 100 м | 51434.5455 | 1131.56
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.01 | 100 шт. | 52973 | 529.73
Устройство оснований полов: из фанеры в один слой площадью до 20 м2 | 0.006 | 100 м2 | 25391.6667 | 152.35
Шпатлевка фасада по штукатурке | 0.003 | 100 м2 | 8013.3333 | 24.04
Закрытие подвальных окон и люков (прим) | 0.2 | 10 шт. | 2250.35 | 450.07
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.683 | 1000 м2 | 2025.4758 | 1383.4
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.759 | 1000 м2 | 2007.9447 | 1524.03
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 8282.05 | 8282.05
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.2 | 1000 м2 | 1972.45 | 394.49
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 34822 | 348.22
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.001 | 100 м2 | 197500 | 197.5
Укладка (установка) щитов | 0.004 | 100 м2 | 16797.5 | 67.19
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 4545.78 | 4545.78
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 314.95 | 314.95
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 17385.737 | 17385.737
Итого: |  |  |  | 191243.107
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 191243.11 руб. (Сто девяносто одна тысяча двести сорок три рубля 11 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
_______________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 75/8-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1219.7 | Площадь кровли, м2 | 779.6
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 92.6 | Площадь чердаков, м2 | 503
Количество квартир | 17 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 90.1 | Площадь подвалов, м2 | 166.8
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 152756.981
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 30565.84
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 226293.13
- за жилые помещения |  |  |  |  | 210325.21
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 15967.92
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 215344.94
- за жилые помещения |  |  |  |  | 197739.82
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 17605.12
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 368101.921
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 473393.981
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -105292.06
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 41514.03
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 75/8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежегодно | руб. | 0.14 | 2049.1
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Валка деревьев без корчевки пня м-лиственных, тв-лиственных пород (кроме тополя) д.ствола до 36 см | 1 | 1 дерево | 4871.22 | 4871.22
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту |  | 1098.27 | 1098.27
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 352.46 | 352.46
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 1590.69 | 1590.69
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 65903.7 | 65903.7
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 944.88 | 944.88
Вознаграждение председателю совета дома
Вознаграждение председателю совета дома | По факту | руб. | 3570.22 | 3570.22
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 100 | 100
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | 0.02 | 100 м | 92545 | 1850.9
Установка манометров | 2 | шт | 750.135 | 1500.27
Установка термометра | 3 | комплект | 306.2967 | 918.89
Вскрытие элеваторов со снятием с места и замером сопла (прим) | 0.01 | 100 шт. | 77585 | 775.85
Демонтаж-монтаж: унитазов | 0.01 | 100 приборов | 209598 | 2095.98
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 99.382 | 496.91
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 725.48 | 725.48
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 2 | 1 осмотр | 1053.28 | 2106.56
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.2 | 1000 м2 | 4071.65 | 814.33
Осмотр СТО | 0.08 | 100 квартир | 30195 | 2415.6
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.759 | 1000 м2 | 2035.7971 | 1545.17
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 0.76 | 1000 м2 | 2009.9474 | 1527.56
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.09 | 100 м | 17193 | 1547.37
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 253.7567 | 761.27
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 7 | 1 узел | 79.3986 | 555.79
Перемотка сгона со сливом стояка | 2 | 1 соединение | 586.825 | 1173.65
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 4474.11 | 4474.11
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 7332.6 | 7332.6
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 825.55 | 825.55
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 35 | 1 ИТП | 302.2891 | 10580.12
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Восстановление солнцезащиты : полимерным составом | 0.2 | 100 м | 18104.3 | 3620.86
Выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворимой смесью толщиной до 10 мм стен | 0.04 | 100 м2 | 42290.25 | 1691.61
Окраска поливинил. водоэм. составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 0.027 | 100 м2 | 10064.4444 | 271.74
Прорезкаотверстий в деревянных перегородках | 0.03 | м2 | 36551.3333 | 1096.54
Разборка покрытий полов: демонтаж техничкских люков, смотрвых окон и т.д. | 0.01 | 100 м2 | 34735 | 347.35
Ремонт и восстановление герметизации дверных и оконных проемов монтажной пеной | 0.1 | 100 м | 19939.7 | 1993.97
Укрепление и ремонт желоба на козырьке входной двери | 2 | шт | 628.655 | 1257.31
Укрепление мет. листов кровли | 0.01 | 100 шт. | 70371 | 703.71
Установка досок объявлений | 0.02 | 100 шт. | 94772.5 | 1895.45
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.02 | 100 шт. | 47247 | 944.94
Закрытие подвальных окон и люков (прим) | 0.3 | 10 шт. | 2224.3333 | 667.3
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.1 | 10 шт. | 2431 | 243.1
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 0.04 | 100 м2 | 2855.25 | 114.21
Простая масляная окраска по штукатурке | 0.154 | 100 м2 | 19408.7013 | 2988.94
Устройство козырька над входом в подъезд |  | шт | 4700.81 | 4700.81
Шпатлевка стен по штукатурке | 0.04 | 100 м2 | 7631.25 | 305.25
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - | 0.15 | 1000 м2 | 4011.0667 | 601.66
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.759 | 1000 м2 | 2011.9631 | 1527.08
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 0.759 | 1000 м2 | 2013.4519 | 1528.21
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 1.559 | 1000 м2 | 1831.1161 | 2854.71
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.759 | 1000 м2 | 2005.3096 | 1522.03
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 60 | 1 м 2 основания | 58.7293 | 3523.76
Очистка воронки и колен от мусора, снега | 4 | шт | 629.965 | 2519.86
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 104.2 | м | 57.0943 | 5949.23
Очистка чердака от снега | 17 | 1 м 2 основания | 60.1288 | 1022.19
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 1.283 | 1000 м2 | 1947.1317 | 2498.17
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 40216 | 402.16
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 42075 | 420.75
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Монтаж: Светильник, отдельно устанавливаемый на кронштейне, мощностью 50 Вт (прим.) | По факту | 100 шт. | 16361.25 | 16361.25
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 4243.43 | 4243.43
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 1910 | 1910
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 3600 | 3600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 400 | 400
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 307.08 | 307.08
Текущий ремонт
Замена окон | По плану | шт | 58740 | 58740
Ремонт подъезда | По плану | шт | 65734.09 | 65734.09
Ремонт подъезда | По плану | шт | 75218.88 | 75218.88
Ремонт тамбуров | По плану | шт | 11049.46 | 11049.46 | 411646.94 | 411646.97
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 61747.041 | 61747.041
Итого: |  |  |  | 473393.981
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 473393.981
Четыреста семьдесят три тысячи триста девяносто три рубля 98 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)