## Акт
АКТ № 106/2-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 2 квартала 106.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 4241.17 | 4241.17
Благоустройство
Выкашивание газонов | 4000 | м2 | 3.95 | 15800.02
Обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 | 1 дерево | 2412.58 | 2412.58
Завоз песка и земли | 1 | руб. | 8000 | 8000
Ремонт штукатурки стен мусорной стоянки площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.014 | 100 м2 | 85217.1429 | 1193.04
Устройство скамейки без спинки с окраской | 1 | шт | 1864.8 | 1864.8
Устройство скамейки со спинки и с окраской | 1 | шт | 3411.3 | 3411.3
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 65248.8 | 65248.8
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
ГВС на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 5729.37 | 5729.37
Отведение сточных вод на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 2228.7 | 2228.7
ХВС на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 1885.4 | 1885.4
Электрическая энергия на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 8289.55 | 8289.55
Обслуживание газового оборудования
Диагностирование газового оборудования | По факту | руб. | 62400 | 62400
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По факту | руб. | 13291.37 | 13291.37
Обслуживание инженерного оборудования
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. | 1 | 1 место | 217.79 | 217.79
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 3 | 1 узел | 74.8367 | 224.51
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 2 | 1 стояк | 440.68 | 881.36
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 4450.7778 | 400.57
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 1.66 | 1000 м2 | 1582.7711 | 2627.4
Осмотр СТО | 0.06 | 100 квартир | 23123 | 1387.38
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.7 | 1000 м2 | 1559.1 | 2650.47
Осмотр, РХВ замеры | 0.01 | 100 шт. | 24653 | 246.53
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.22 | 100 м | 12459.8182 | 2741.16
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 151.42 | 757.1
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 3 | 1 узел | 59.6833 | 179.05
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 4978.52 | 4978.52
Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром до 25 мм | 1 | шт | 106.78 | 106.78
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 0.02 | 100 приборов | 6185.5 | 123.71
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 542.77 | 542.77
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 226.8876 | 6579.74
Устранение засоров санитарных приборов | 1 | 1 прибор | 272.33 | 272.33
Обслуживание конструктивных элементов
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.3 | 10 шт. | 1885.4 | 565.62
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.544 | 1000 м2 | 1557.1956 | 2404.31
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 95 | м | 43.9633 | 4176.51
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей | 97 | 1 м 2 основания | 35.0786 | 3402.62
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (в) | 67 | 1 м 2 основания | 68.6901 | 4602.24
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (вышка) | 60 | 1 м 2 основания | 67.3668 | 4042.01
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 30 | 1 м 2 основания | 47.0767 | 1412.3
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,5 м | 0.004 | 100 м2 | 76375 | 305.5
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.06 | 100 шт. | 36766.3333 | 2205.98
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | руб. | 1800 | 21600
Текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка диаметром: 15 мм | 2 | шт | 1393.85 | 2787.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 25 мм | 0.06 | 100 м | 51010.1667 | 3060.61
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 15 мм | 1 | 1 участок | 770.79 | 770.79
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.08 | 100 шт. | 5126.375 | 410.11
Приготовление растворов вручную. | 0.04 | 1 м3 | 4492.25 | 179.69
Ремонт металлических парапетных решеток | 0.4 | 10 м | 2372.575 | 949.03
Ремонт обделок из листовой стали (парапета, карниза, отливов, т.д)-(укрепление, промазка свищ.) | 6 | м | 94.385 | 566.31
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 3.5 | м2 | 240.22 | 840.77
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.02 | 100 шт. | 60652.5 | 1213.05
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 2081.71 | 2081.71
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 18324.32 | 18324.32
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | Еженедельно | м2 | 55135.24 | 55135.24
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 125930.18 | 125930.18
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 44650.62 | 44650.62
Итого: |  |  |  | 524099.92
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 524 099,92 руб. (Пятьсот двадцать четыре тысячи девяносто девять рублей 92 копейки).
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету №106/2-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Долг за выполненные работы на 01.01.2017 г. | 130588.69
Cодержание жилья |  | 326884.44 | 321881.52
Аренда общего имущества МКД |  | 2500 | 3768.32
Вывоз и утилизация ТКО |  | 65246.4 | 69007.67
ГВС на содержание общ. имущества |  | 7163.1 | 4836.88
Обслуживание ВДГО |  | 4567.2 | 4644.58
Обслуживание ОДПУ |  | 21857.52 | 16050.34
Отведение сточных вод на содержание общ. им-ва |  | 2228.7
ХВС на содержание общ. имущества |  | 1885.4 | 2469.83
Электрическая энергия на содержание общ. имущества |  | 14173.35 | 5759.34
Аварийное обслуживание | 4241.17
Благоустройство | 32681.74
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 65248.8
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД | 18133.02
Обслуживание газового оборудования | 62400
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 13291.37
Обслуживание инженерного оборудования | 26486.6
Обслуживание конструктивных элементов | 23117.09
Обслуживание ОДПУ | 21600
Текущий ремонт инженерного оборудования | 6619.1
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 4158.96
Транспортные расходы | 20406.03
Уборка лестничных клеток | 55135.24
Уборка придомовой территории | 125930.18
Услуги по управлению МКД | 44650.62
Итого: | 524099.92 | 446506.11 | 428418.48
Долг за выполненные работы (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 226 270,13 руб. |  |  |  | -226270.13
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 121 285,52 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 106/2-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2718.7 | Площадь кровли, м2 | 1234.4
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 822.9
Количество квартир | 48 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 283.4 | Площадь подвалов, м2 | 721.7
Наименование |  |  |  |  | Значение
Списание долга за выполненые работы на 01.01.2015 |  |  |  |  | 153663.33
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -72606.8
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 97426.28
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 447586.16
- за жилые помещения |  |  |  |  | 445336.16
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2250
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 472619.85
- за жилые помещения |  |  |  |  | 470557.35
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2062.5
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 400013.05
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 458667.77
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -58654.72
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 72392.59
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 106/2-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 2 квартала 106.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 4241.17 | 4241.17
Благоустройство
Санитарная обработка деревьев | По факту | 1 дерево | 350 | 350
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту | руб. | 3000 | 3000
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.292 | 100 м2 | 4718.3904 | 1377.77
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диам. стволов: до 20 см | 0.01 | 100 шт. | 8087 | 80.87
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 65248.8 | 65248.8
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 14791.14 | 14791.14
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По смете | 1 стояк | 10657.76 | 10657.76
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 7393.35 | 7393.35
Устройство прожектрора с фотореле | 2 | шт | 5146.89 | 10293.78
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 83.75 | 83.75
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 2 | 1 стояк | 468.595 | 937.19
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 6088.8889 | 548
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.27 | 1000 м2 | 1679 | 453.33
Осмотр СТО | 0.1 | 100 квартир | 25742.2 | 2574.22
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 6.365 | 1000 м2 | 1693.4627 | 10778.89
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 25071 | 250.71
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.23 | 100 м | 14881.8261 | 3422.82
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 207.7125 | 830.85
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 5260.25 | 5260.25
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 0.02 | 100 приборов | 6581 | 131.62
Промывка трубопровода системы отопления | 14268 | м3 | 1.2219 | 17434.68
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, смена прокладок | 1 | 1 смеситель | 100.54 | 100.54
Ремонт смесителя с душем | 1 | 1 смеситель | 723.06 | 723.06
Смена заглушек на обратный клапан АЭРАТОР диаметром: до 50 мм | 0.02 | 100 шт. | 94778.5 | 1895.57
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 27 | 1 ИТП | 254.3848 | 6868.39
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 2 | 1 соединение | 68.57 | 137.14
Обслуживание конструктивных элементов
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.5 | 10 шт. | 1939.18 | 969.59
Осмотр подвальных помещениях (засоры, подпоры) | 0.27 | 1000 м2 | 1698.5556 | 458.61
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.826 | 1000 м2 | 1651.3308 | 3015.33
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 40 | 1 м 1 основания | 77.039 | 3081.56
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 79 | м | 64.9005 | 5127.14
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 3772.07 | 3772.07
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 33639 | 336.39
Смена дверных приборов: петли | 0.02 | 100 приборов | 46942.5 | 938.85
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 2638.71 | 2638.71
Текущий ремонт инженерного оборудования
Замена сборки Д-20 со спускником | 1 | шт | 2209.93 | 2209.93
Замена трубопровода диаметром: 20 мм | 3 | м | 768.3533 | 2305.06
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 50 мм | 0.06 | 100 м | 54305.3333 | 3258.32
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 50мм | 0.06 | 100 м | 28860.5 | 1731.63
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 25 мм | 0.03 | 100 м | 55252.3333 | 1657.57
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 15 мм | 1 | 1 участок | 897.35 | 897.35
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 1 | 1 участок | 971.1 | 971.1
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.02 | 100 шт. | 53622.5 | 1072.45
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.02 | 100 шт. | 54175.5 | 1083.51
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.022 | 100 м | 48831.3636 | 1074.29
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 2950 | 2950
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | По тарифу | м2 | 55135.24 | 55135.24
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 125930.18 | 125930.18
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 2972.36 | 2972.36
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 41697.07 | 41697.07
Итого: |  |  |  | 458667.77
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 458 667,77 руб. (Четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 77 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 106/2-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2716.7 | Площадь кровли, м2 | 1234.4
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 822.9
Количество квартир | 48 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 283.4 | Площадь подвалов, м2 | 721.7
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -58654.72
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 72392.59
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 470348.5
- за жилые помещения |  |  |  |  | 467873.5
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2475
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 500549.78
- за жилые помещения |  |  |  |  | 498143.53
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2406.25
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 441895.06
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 336297.291
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 105597.769
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 42191.31
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 106/2
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 4241.17
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту |  | 2666.67 | 2666.67
Ремонт качели-маятник с окраской отремонтированных мест | 1 | шт | 890.19 | 890.19
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 154313.41 | 154313.41
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 5087.99 | 5087.99
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 150.45 | 150.45
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 17093.5 | 17093.5
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 10200 | 10200
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 303.61 | 303.61
Установка манометров | 2 | шт | 731.295 | 1462.59
Установка термометра | 2 | комплект | 198.26 | 396.52
Демонтаж решеток на подвальных окнах, приямках | 0.04 | т | 16121.25 | 644.85
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 91.38 | 91.38
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 907.5 | 907.5
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 812.33 | 812.33
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.07 | 100 квартир | 27246.8571 | 1907.28
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.654 | 1000 м2 | 1805.301 | 6596.57
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.12 | 100 м | 15731.6667 | 1887.8
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 6 | узел | 227.2183 | 1363.31
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 73.4 | 73.4
Перемотка сгона со сливом стояка | 1 | 1 соединение | 354.85 | 354.85
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7308.67 | 7308.67
Регулировка системы отопления | 1 | шт | 1373.31 | 1373.31
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 716.63 | 716.63
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 610.09 | 610.09
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 271.1018 | 8946.36
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж-монтаж стенда, вывески, доски объявления и т.д. | 0.03 | 100 шт. | 37080 | 1112.4
Демонтаж-монтаж частей канализационных вытяжек | 0.044 | 100 м | 33399.5455 | 1469.58
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.015 | 100 м2 | 30912.6667 | 463.69
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.28 | 100 шт. | 4669.3214 | 1307.41
Ремонт: прямой части поручня | 0.01 | 100 м | 18919 | 189.19
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 55865 | 558.65
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.022 | 100 м | 50010.9091 | 1100.24
Смена: колен водосточных труб | 0.03 | 100 шт. | 58345 | 1750.35
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.03 | 100 шт. | 49361.6667 | 1480.85
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 45941 | 459.41
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 3.643 | 1000 м2 | 1831.9764 | 6673.89
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.826 | 1000 м2 | 1834.4031 | 3349.62
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 66 | 1 м 1 основания | 72.6577 | 4795.41
Очистка воронки и колен от мусора, снега (вышка) | 4 | шт | 457.6075 | 1830.43
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 80 | м | 52.3549 | 4188.39
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 40 | м | 100.56 | 4022.4
Перенавеска водосточных труб. | 0.055 | 100 м | 50248.5455 | 2763.67
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 1357.4 | 1357.4
Проверка исправности канализационных вытяжек | 10 | 1 кв | 239.515 | 2395.15
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.02 | 100 приборов | 28290 | 565.8
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 17701.5 | 354.03
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 29970 | 299.7
Укладка (установка) щитов | 0.064 | 100 м2 | 10409.2188 | 666.19
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.02 | 100 шт. | 47644.5 | 952.89
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 9438.51 | 9438.51
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 30572.481 | 30572.481
Итого: |  |  |  | 336297.291
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декабря 2019 г. выполнено работ на общую сумму 336297.29 руб. (Триста тридцать шесть тысяч двести девяносто семь рублей 29 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А.
_______________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 106/2-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2716.7 | Площадь кровли, м2 | 1234.4
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 822.9
Количество квартир | 48 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 283.4 | Площадь подвалов, м2 | 721.7
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 105597.769
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 42191.31
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 472777.85
- за жилые помещения |  |  |  |  | 470077.85
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2700
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 473503.2
- за жилые помещения |  |  |  |  | 471253.2
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2250
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 579100.969
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 496508.54
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 82592.429
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 41465.96
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 106/2
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 4238.05
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 243.95 | 243.95
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 6801.6 | 6801.6
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 1298.88 | 1298.88
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) за 2019 год | По факту | 100 м2 | 1157.23 | 1157.23
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диам. стволов: до 16 см | 0.09 | 100 шт. | 3273.7778 | 294.64
Устройство скамейки со спинкой и с окраской | 1 | шт | 4797.48 | 4797.48
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 164632.02 | 164632.02
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 1901.79 | 1901.79
Дезинсекция и дератизация
Дезинсекция и дератизация | По договору | руб. | 1299.06 | 1299.06
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 26179.63 | 26179.63
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 10850 | 10850
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Демонтаж-монтаж вентилей и клапанов обратных муфтовых Д-15 | 1 | шт | 618.31 | 618.31
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 3666.14 | 3666.14
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 110 мм | 0.05 | 100 м | 73469.4 | 3673.47
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 100мм | 0.05 | 100 м | 38687.6 | 1934.38
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 380.92 | 380.92
Слив и наполнение водой системы | 15.268 | 1000 м3 | 205.6039 | 3139.16
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 40 мм | 0.11 | 100 м | 108355.3636 | 11919.09
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 1 | 1 участок | 1182.77 | 1182.77
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.01 | 100 шт. | 57439 | 574.39
Водоотлив из подвала: эл. насосами | 0.26 | 100 м3 | 3965.7692 | 1031.1
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 1 | 1 узел | 101.47 | 101.47
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 669.46 | 669.46
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.54 | 1000 м2 | 2009.7037 | 1085.24
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 1 | 1 осмотр | 1101.94 | 1101.94
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.2 | 1000 м2 | 4049.4 | 809.88
Осмотр СТО | 0.06 | 100 квартир | 30929.1667 | 1855.75
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.648 | 1000 м2 | 2018.835 | 7364.71
Осмотр, проверка работы приборов ИТП, РХВ | 1 | шт | 315.05 | 315.05
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.28 | 100 м | 17012.7857 | 4763.58
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 252.1725 | 1008.69
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 1 | 1 узел | 81.48 | 81.48
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7183.98 | 7183.98
Промывка выпусков канализации (устранение засора) | По факту | руб. | 4600 | 4600
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 11647.16 | 11647.16
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 299.9112 | 9597.16
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж-монтаж стенда, вывески, доски объявлений и т.д | 0.01 | 100 шт. | 42259 | 422.59
Монтаж аншлагов, стенда, вывески, доски объявления и т.д. | 0.02 | 100 шт. | 145645 | 2912.9
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 3042.41 | 3042.41
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.24 | 100 шт. | 4636 | 1112.64
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 59454 | 594.54
Смена частей канализационных вытяжек - трубы | 0.022 | 100 м | 80208.1818 | 1764.58
Смена: прямых звеньев водосточных труб | 0.011 | 100 м | 52506.3636 | 577.57
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.2 | 10 шт. | 2322.55 | 464.51
Осмотр квартир | 0.05 | 100 квартир | 31930.8 | 1596.54
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.828 | 1000 м2 | 2021.7943 | 3695.84
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.828 | 1000 м2 | 2007.965 | 3670.56
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 140 | 1 м 2 основания | 61.4951 | 8609.31
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 180 | м | 58.1733 | 10471.19
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 2185.62 | 2185.62
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 8981.31 | 8981.31
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 679.63 | 679.63
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 1467.02 | 1467.02
Текущий ремонт
Валка деревьев и обрезка | По плану |  | 65550.63 | 65550.63
Установка прожекторов и фотореле | По плану | шт | 4450.67 | 4450.67
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 45137.14 | 45137.14
Итого: |  |  |  | 496508.54
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 496508.54 руб. (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот восемь рублей 54 копейки)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
___________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 106/2-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2716.7 | Площадь кровли, м2 | 1234.4
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 822.9
Количество квартир | 48 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 283.4 | Площадь подвалов, м2 | 721.7
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 82592.429
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 41465.96
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 481873.28
- за жилые помещения |  |  |  |  | 479173.28
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2700
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 469079.99
- за жилые помещения |  |  |  |  | 466379.99
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2700
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 551672.419
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 406773.906
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 144898.513
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 54259.25
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
АКТ № _____
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 4564.06
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Ремонт качели-балансир | 1 | шт | 995.36 | 995.36
Ремонт скамейки без спинки | 1 | шт | 909.25 | 909.25
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | руб. | 1298.88 | 1298.88
Ремонт мусорного контейнера | По факту | шт | 1456.22 | 1456.22
Спиливание скелетных ветвей деревьев | 1 | шт | 3638.31 | 3638.31
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 6309.49 | 6309.49
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 2352.58 | 2352.58
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 164632.08 | 164632.08
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 1629.96 | 1629.96
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 41163.08 | 41163.08
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.06 | 1 м3 | 22560.8333 | 1353.65
Смена вентилей Д-20 | 2 | шт | 2676.825 | 5353.65
Смена вентилей Д-25 | 2 | шт | 2577.765 | 5155.53
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 50 мм | 0.02 | 100 м | 108569.5 | 2171.39
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 97.79 | 391.16
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 738.3 | 738.3
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 961.8 | 961.8
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.8 | 1000 м2 | 4011.9375 | 3209.55
Осмотр СТО | 0.06 | 100 квартир | 30141 | 1808.46
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.543 | 1000 м2 | 2039.0797 | 3146.3
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.02 | 100 шт. | 30080.5 | 601.61
Осмотр, проверка работы приборов ИТП, РХВ | 2 | шт | 332.155 | 664.31
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.33 | 100 м | 17495.303 | 5773.45
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 253.7567 | 761.27
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 78.2075 | 312.83
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7368.26 | 7368.26
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 10936.37 | 10936.37
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 857.06 | 857.06
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 299.9927 | 9899.76
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж доски объявления | 0.03 | 100 шт. | 33937 | 1018.11
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.24 | 100 шт. | 4325.8333 | 1038.2
Ремонт дверных полотен (выдергивание гвоздей, подгонка, установка, укрепление притворной планки) | 1 | шт | 424.36 | 424.36
Ручная газовая резка Срезка замка, кронштейна, штырей | 0.1 | 10 шт. | 1510.9 | 151.09
Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 мм | 0.013 | 100 м | 113743.0769 | 1478.66
Установка досок объявлений | 0.03 | 100 шт. | 96164.3333 | 2884.93
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.04 | 100 шт. | 47045.75 | 1881.83
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.022 | 100 м | 43881.8182 | 965.4
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.828 | 1000 м2 | 2011.9639 | 3677.87
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 1.828 | 1000 м2 | 2013.7418 | 3681.12
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 2.468 | 1000 м2 | 610.4457 | 1506.58
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.828 | 1000 м2 | 2005.5908 | 3666.22
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 4 | 1 м 1 основания | 116.5075 | 466.03
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей с выходом на кровлю | 20 | 1 м 1 основания | 55.3255 | 1106.51
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 150 | м | 57.0929 | 8563.93
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 2.056 | 1000 м2 | 1216.9212 | 2501.99
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 42075 | 420.75
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 7703.66 | 7703.66
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 10200 | 10200
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 600 | 600 | 369794.46 | 363251.16
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 1477.89 | 1477.89
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 36979.446 | 36979.446
Итого: |  |  |  | 406773.906
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 406773.906
Четыреста шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 91 копейка.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)