## Акт
АКТ № 106/5-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5 квартала 106.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 6156.85 | 6156.85
Благоустройство
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 97545.97 | 97545.97
Выкашивание газонов | 1400 | м2 | 3.95 | 5530.01
Обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 | 1 дерево | 2412.58 | 2412.58
Окраска масляными составами ранее окрашенных мет. решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 0.059 | 100 м2 | 26118.8136 | 1541.01
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диам. стволов: до 16 см | 0.02 | 100 шт. | 6135.5 | 122.71
Ремонт качели-маятник без окраски | 1 | шт | 1147.61 | 1147.61
Ремонт скамейки без спинки | 2 | шт | 752.71 | 1505.42
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 94720.8 | 94720.8
Дезинсекция и дератизация
Дезинсекция и дератизация | По факту | руб. | 1596.6 | 1596.6
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
ГВС на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 9773.42 | 9773.42
Отведение сточных вод на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 3317.92 | 3317.92
ХВС на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 2814.8 | 2814.8
Электрическая энергия на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 3999.99 | 3999.99
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По факту | руб. | 6382.89 | 6382.89
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 78.49 | 78.49
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 4450.7778 | 400.57
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 2.45 | 1000 м2 | 1582.7837 | 3877.82
Осмотр СТО | 0.03 | 100 квартир | 23406.6667 | 702.2
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 2 | 1000 м2 | 1559.095 | 3118.19
Осмотр, РХВ замеры | 0.03 | 100 шт. | 24244.6667 | 727.34
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Очистка канализационной сети: внутренней | 1.1 | 100 м | 12492.0909 | 13741.3
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 151.42 | 757.1
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 63.33 | 63.33
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 4978.52 | 4978.52
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Регулировка смывных бачков. | 1 | шт | 158.26 | 158.26
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 1 | 1 смеситель | 118.66 | 118.66
Ремонт смесителя с душем | 1 | 1 смеситель | 652.82 | 652.82
Ремонт смывных бачков | 1 | шт | 157.39 | 157.39
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 542.77 | 542.77
Смена заглушек на обратный клапан АЭРАТОР диаметром: до 50 мм | 0.01 | 100 шт. | 49920 | 499.2
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 226.8876 | 6579.74
Установка подвесок на трубопроводе | 1 | 1 подвеска | 952.04 | 952.04
Обслуживание конструктивных элементов
Закрытие подъездной, подъездной двери | 0.1 | 10 шт. | 1855.8 | 185.58
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.17 | 1000 м2 | 1427.4706 | 242.67
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 2.035 | 1000 м2 | 1557.1253 | 3168.75
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 2.459 | 1000 м2 | 1568.8003 | 3857.68
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей | 70 | 1 м 2 основания | 43.5329 | 3047.3
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (в) | 60 | 1 м 2 основания | 68.7142 | 4122.85
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (вышка) | 90 | 1 м 2 основания | 67.367 | 6063.03
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей (вышка) | 85 | 1 м 2 основания | 92.5307 | 7865.11
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 3.448 | 1000 м2 | 2058.9037 | 7099.1
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.2 | 1000 м3 здания, 100 приб. | 1790.8 | 358.16
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.05 | 1000 м2 | 2056.6 | 102.83
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.02 | 100 приборов | 32450.5 | 649.01
Укладка щитов из доски б/у | 0.014 | 100 м2 | 11791.4286 | 165.08
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.01 | 100 шт. | 41662 | 416.62
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | руб. | 1800 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 5094.04 | 5094.04
Текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка диаметром: 25 мм | 6 | шт | 1515.695 | 9094.17
Демонтаж-монтаж: водомеров диаметром до 65 мм | 0.02 | 100 приборов | 92178 | 1843.56
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 110 мм | 0.04 | 100 м | 42211.5 | 1688.46
Прочистка вентиляционных каналов. | 0.2 | 100 м | 10762.35 | 2152.47
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. | 0.04 | 100 м | 33646.25 | 1345.85
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 50 мм | 0.694 | 100 м | 87734.7406 | 60887.91
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д-м: 25 мм | 6 | 1 участок | 1439.6817 | 8638.09
Смена резиновых манжет на раструбе канализационной трубы | 1 | шт | 656.97 | 656.97
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 15 мм (для предохр. клапана) | 6 | шт | 537.015 | 3222.09
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Восстановление ограждения спуска в подвал | По факту | руб. | 37564.03 | 37564.03
Заделка стыков соединений стояков (раструб-труба) | 2 | шт | 213.02 | 426.04
Изготовление щита из доски б/у | 0.014 | 100 м2 | 15780.7143 | 220.93
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.36 | 100 шт. | 4869.6111 | 1753.06
Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой | 0.035 | 100 м | 19202.2857 | 672.08
Ремонт обделок из листовой стали (парапета, карниза, отливов, т.д)-(укрепление, промазка свищ.) | 1.2 | м | 204.3833 | 245.26
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.03 | 100 шт. | 60663.3333 | 1819.9
Улучшенная окраска масляными составами по дереву: доски объявлений | 0.017 | 100 м2 | 28785.2941 | 489.35
Установка досок объявлений | 0.01 | 100 шт. | 35666 | 356.66
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.04 | 100 шт. | 45048.75 | 1801.95
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.03 | 100 шт. | 12439.3333 | 373.18
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.033 | 100 м | 41403.3333 | 1366.31
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 6830.03 | 6830.03
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 2477.28 | 2477.28
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | Еженедельно | м2 | 82407.1 | 82407.1
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 183758.35 | 183758.35
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 95314.302 | 95314.302
Итого: |  |  |  | 849686.942
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 849 686,94 руб. (Восемьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 94 копейки).
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету №106/5-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Резерв на 01.01.2017 г. | 408736.07
Cодержание жилья |  | 435170.52 | 449718.5
Аренда общего имущества МКД |  | 301720 | 328269.84
Вывоз и утилизация ТКО |  | 85495.2 | 93338.73
ГВС на содержание общ. имущества |  | 10694.1 | 2972.92
Обслуживание ВДГО |  | 5984.64 | 6233.83
Обслуживание ОДПУ |  | 21801.24 | 11628.39
Отведение сточных вод на содержание общ. им-ва |  | 3317.92
Техническое обслуживание нежилых помещений |  | 67476.28 | 72153.57
ХВС на содержание общ. имущества |  | 2814.8 | 2603.08
Электрическая энергия на содержание общ. имущества |  | 18668.32 | 6474.87
Корректировка бюджета за 2016 год | 21600
Аварийное обслуживание | 6156.85
Благоустройство | 109805.31
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 94720.8
Дезинсекция и дератизация | 1596.6
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД | 19906.13
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 6382.89
Обслуживание инженерного оборудования | 39675.17
Обслуживание конструктивных элементов | 37343.77
Обслуживание ОДПУ | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений | 5094.04
Текущий ремонт инженерного оборудования | 89529.57
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 47088.75
Транспортные расходы | 9307.31
Уборка лестничных клеток | 82407.1
Уборка придомовой территории | 183758.35
Услуги по управлению МКД | 95314.302
Итого: | 871286.942 | 953143.02 | 973393.73
Резерв (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 510 842,86 руб. |  |  |  | 510842.858
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 466 135,99 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 106/5-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 3559 | Площадь кровли, м2 | 1724.7
Количество подъездов | 4 | Площадь нежилых помещений, м2 | 387.7 | Площадь чердаков, м2 | 1149.8
Количество квартир | 60 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 423.1 | Площадь подвалов, м2 | 886.9
Наименование |  |  |  |  | Значение
Корректировка бюджета за 2017 год |  |  |  |  | 97545.97
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 608388.83
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 295345.02
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 905089.93
- за жилые помещения |  |  |  |  | 568943.41
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 64598.52
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 271548
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 822004.97
- за жилые помещения |  |  |  |  | 549249.95
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 8705.44
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 264049.58
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 1430393.8
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 708092
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 722301.8
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 378429.98
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 106/5-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5 квартала 106.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 6156.85 | 6156.85
Благоустройство
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту | руб. | 500 | 500
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.148 | 100 м2 | 4684.7297 | 693.34
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 94720.8 | 94720.8
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 37079.18 | 37079.18
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По смете | 1 стояк | 10861.9 | 10861.9
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 10845.4 | 10845.4
Обслуживание инженерного оборудования
Герметизация крышек канализационных ревизий | 0.01 | 100 шт. | 19910 | 199.1
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 3 | 1 узел | 86.2133 | 258.64
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 6088.8889 | 548
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.54 | 1000 м2 | 1655.7222 | 894.09
Осмотр СТО | 0.11 | 100 квартир | 25691.2727 | 2826.04
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 8.507 | 1000 м2 | 1693.885 | 14409.88
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 25071 | 250.71
Осмотр, проверка работы приборов ИТП | 0.01 | 100 квартир | 26232 | 262.32
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Очистка канализационной сети: внутренней | 1.33 | 100 м | 14726.4361 | 19586.16
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 226.2467 | 678.74
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 3 | 1 узел | 69.05 | 207.15
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 5260.25 | 5260.25
Промывка выпусков канализации (устранение засора) | 1 | руб. | 5424 | 5424
Промывка трубопровода системы отопления | 18030 | м3 | 1.2219 | 22031.63
Регулировка смывных бачков. | 1 | шт | 174.49 | 174.49
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 2 | 1 смеситель | 142.03 | 284.06
Ремонт смесителя с душем, без снятия с места, смена прокладок | 2 | 1 смеситель | 133.465 | 266.93
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 2 | 1 замер | 258.57 | 517.14
Снятие замеров температуры ГВС | 1 | 1 замер | 251.09 | 251.09
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 28 | 1 ИТП | 254.4996 | 7125.99
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 67.98 | 67.98
Обслуживание конструктивных элементов
Демонтаж оконных приборов: ручки на окна | 0.02 | 100 шт. | 17943 | 358.86
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.17 | 1000 м2 | 1746.5294 | 296.91
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 2.458 | 1000 м2 | 1651.2734 | 4058.83
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 120 | 1 м 1 основания | 70.4767 | 8457.2
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 210.75 | 1 м 2 основания | 78.1022 | 16460.04
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 150 | 1 м 1 основания | 77.1471 | 11572.07
Очистка воронки и колен от мусора (вышка) | 1 | шт | 430.7 | 430.7
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 19764.04 | 19764.04
Смана переходника фановой трубы | 0.02 | 100 шт. | 57293.5 | 1145.87
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.04 | 100 приборов | 30216.25 | 1208.65
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.06 | 100 приборов | 31861 | 1911.66
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 32190 | 321.9
Укладка (установка) щитов из доски б/у (без подгонки) | 0.007 | 100 м2 | 8032.8571 | 56.23
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 547.76 | 547.76
Текущий ремонт инженерного оборудования
Засыпка вручную траншей. пазух котлованов и ям , группа грунтов:1 | 0.09 |  | 39870 | 3588.3
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1 | шт | 1008.93 | 1008.93
Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 | 0.09 | 100 м3 | 66367.7778 | 5973.1
Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 0.04 | 100 м2 | 5379.5 | 215.18
Ремонт металлических ограждении: средний | 3.2 | м2 | 2383.8937 | 7628.46
Смена вентилей Д-15 | 1 | шт | 760.49 | 760.49
Смена отдельных участков трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности: диам. 100 мм | 1 | 1 участок | 1124.91 | 1124.91
Установка заглушек на трубопроводах д. до 100мм | 0.01 | 100 шт. | 51651 | 516.51
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Заделка подвальных окон: (изовером, пенопропиленом и тд) | 0.445 | 10 м2 | 3105.5506 | 1381.97
Изготовление щита из доски б/у | 0.007 | 100 м2 | 18782.8571 | 131.48
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.04 | 100 шт. | 3689.25 | 147.57
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш | 0.04 | 100 м | 37906 | 1516.24
Смена воронки с вышки | 0.01 | 100 шт. | 171983 | 1719.83
Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 мм | 0.02 | 100 м | 32997 | 659.94
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 54175 | 541.75
Установка аншлага | 0.06 | 100 шт. | 69162.1667 | 4149.73
Устройство и разборка неинвентарных лесов | 0.1 | 100 м2 | 20371.3 | 2037.13
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 3864.92 | 3864.92
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 2400 | 2400
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | По тарифу | м2 | 82407.1 | 82407.1
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 185208.41 | 185208.41
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 4314.91 | 4314.91
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 64372 | 64372
Итого: |  |  |  | 708092
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 708 092 руб. (Семьсот восемь тысяч девяносто два рубля 00 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 106/5-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 3559.5 | Площадь кровли, м2 | 1724.7
Количество подъездов | 4 | Площадь нежилых помещений, м2 | 387.7 | Площадь чердаков, м2 | 1149.8
Количество квартир | 60 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 423.1 | Площадь подвалов, м2 | 886.9
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 722301.8
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 379462.94 | корректировка
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 938194.2
- за жилые помещения |  |  |  |  | 582797.19
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 63482.01
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 291915
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 833797.48
- за жилые помещения |  |  |  |  | 529422.48
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 12528.75
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 291846.25
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 1556099.28
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 689672.632
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 866426.648
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 483859.66
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 106/5
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 6156.85
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту | ч | 4000 | 4000
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 324447.98 | 324447.98
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 3157.52 | 3157.52
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 1165.08 | 1165.08
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 200 | 200
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 51963.51 | 51963.51
Обслуживание газового оборудования
Диагностирование газового оборудования | По договору | руб. | 27450 | 27450
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 13600 | 13600
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Приварка проушины | 3 | шт | 852.9033 | 2558.71
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 303.61 | 303.61
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиетиленовых труб высокой плотности:д 100 мм | 1 | 1 участок | 1136.66 | 1136.66
Устройство решетки из просечки без обрамления | 2 | шт | 4209.9 | 8419.8
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 91.38 | 91.38
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 665.19 | 665.19
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 812.33 | 812.33
Осмотр квартир | 0.02 | 100 квартир | 27479 | 549.58
Осмотр СТО | 0.14 | 100 квартир | 27244.4286 | 3814.22
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 4.908 | 1000 м2 | 1805.2588 | 8860.21
Осмотр, проверка работы приборов ИТП, РХВ | 1 | 100 квартир | 312.97 | 312.97
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.81 | 100 м | 15692.6914 | 12711.08
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 9 | узел | 226.4411 | 2037.97
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 73.4 | 73.4
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7308.67 | 7308.67
Промывка трубопровода системы отопления | 18030 | м3 | 1.2219 | 22031.63
Расконсервация системы отопления | 1 | 1 узел | 1679.59 | 1679.59
Ремонт смесителя с душем, без снятия с места, смена прокладок | 1 | 1 смеситель | 139.68 | 139.68
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 716.63 | 716.63
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 610.09 | 610.09
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 271.1884 | 8406.84
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж МАФ (металлические) | 1 | шт | 2079.31 | 2079.31
Изготовление щита из доски б/у | 0.019 | 100 м2 | 20617.3684 | 391.73
Ремонт и восстановление герметизации дверных и оконных проемов | 0.102 | 100 м | 16143.8235 | 1646.67
Ручная газовая резка круглой стали диаметром до 24 мм Срезка замка, кронштейна, штырей | 0.4 | 10 шт. | 1280 | 512
Установка бортовых камней | 0.112 | 100 м | 112521.875 | 12602.45
Установка оконных приборов: ручек, навесов | 0.01 | 100 шт. | 35214 | 352.14
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 2.459 | 1000 м2 | 1814.3148 | 4461.4
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 2.458 | 1000 м2 | 1834.3409 | 4508.81
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 60 | 1 м 1 основания | 73.8642 | 4431.85
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 50 | м | 100.6818 | 5034.09
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 11379.34 | 11379.34
Проверка исправности канализационных вытяжек | 18 | 1 кв | 239.5228 | 4311.41
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.02 | 100 приборов | 34000 | 680
Укладка (установка) щитов | 0.019 | 100 м2 | 14670 | 278.73
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 10663.63 | 10663.63
Обслуживание ОДПУ
Поверка расходомера | По договору | шт | 4642 | 4642
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 1551.65 | 1551.65
Текущий ремонт
Ремон фасада | По плану | шт | 20466.73 | 20466.73
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 62697.512 | 62697.512
Итого: |  |  |  | 689672.632
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декабря 2019 г. выполнено работ на общую сумму 689672.63 руб. (Шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят два рубля 63 копейки)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А.
________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 106/5-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 3559.5 | Площадь кровли, м2 | 1724.7
Количество подъездов | 4 | Площадь нежилых помещений, м2 | 387.7 | Площадь чердаков, м2 | 1149.8
Количество квартир | 60 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 423.1 | Площадь подвалов, м2 | 886.9
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 866426.648
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 483859.66
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 928187.68
- за жилые помещения |  |  |  |  | 587124.06
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 65153.62
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 275910
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 856925.68
- за жилые помещения |  |  |  |  | 531060.62
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 50380.06
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 275485
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 1723352.328
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 1511060.6355
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 212291.6925
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 555121.66
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 106/5
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 6157.63
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 354.45 | 354.45
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 53310.6 | 53310.6
Окраска горки-домика | 0.12 | 100 м2 | 19270.25 | 2312.43
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 824.34 | 824.34
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) за 2019 год | По факту | 100 м2 | 734.43 | 734.43
Окраска песочницы | 0.022 | 100 м2 | 22183.6364 | 488.04
Окраска скамейки без спинки | 1 | шт | 333.04 | 333.04
Окраска турника | 1 | шт | 343.98 | 343.98
Окраска урны | 0.016 | 100 м2 | 30073.125 | 481.17
Покраска ограждений мет. забора | 45 | м | 112.244 | 5050.98
Приварка шарнира, скобы, приварка швов на МАФ | 1 | шт | 944.26 | 944.26
Ремонт беседки, домика, посочницы под крышей | 1 | шт | 2036.36 | 2036.36
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 321973.1 | 321973.1
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 4420.62 | 4420.62
Дезинсекция и дератизация
Дезинсекция и дератизация | По договору | руб. | 1064.28 | 1064.28
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 1200 | 1200
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 112448.79 | 112448.79
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 13600 | 13600
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Замена сборки Д-20 со спускником | 1 | шт | 2679.94 | 2679.94
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 4931.61 | 4931.61
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 110 мм | 0.044 | 100 м | 58322.0455 | 2566.17
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 100мм | 0.044 | 100 м | 40576.3636 | 1785.36
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 100.8033 | 302.41
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 3628.7 | 362.87
Осмотр СТО | 0.13 | 100 квартир | 29994.5385 | 3899.29
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 4.918 | 1000 м2 | 2018.8308 | 9928.61
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 252.1725 | 1008.69
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 80.72 | 242.16
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7183.98 | 7183.98
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 22031.63 | 22031.63
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 299.9112 | 9597.16
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж п/ящиков (1 блок, 4 секции) | 0.033 | т | 17187.5758 | 567.19
Демонтаж-монтаж частей канализационных вытяжек | 0.066 | 100 м | 63551.6667 | 4194.41
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,25 м2 | 0.03 | 100 мест | 23773 | 713.19
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,5 м2 | 0.02 | 100 мест | 40455.5 | 809.11
Замена наличников с изготовлением | 5.5 | 1 м изделий | 136.5091 | 750.8
Зачистка деревянных поручней наждачной бумагой | 0.46 | 100 м | 604.8478 | 278.23
Изготовление поручней деревянных: прямой части | 4.99 | м | 254.8958 | 1271.93
Изготовление столярных тяг, раскладки (штапики, притворные планки и окладные калевки) простого проф | 0.32 | 100 м | 4277.5 | 1368.8
Изготовление филенок вручную: из строительной фанеры в один слой | 2.547 | м2 | 316.3526 | 805.75
Консервация чердачного люка | 0.1 | 10 шт. | 2429.4 | 242.94
Монтаж аншлагов, стенда, вывески, доски объявления и т.д. | 0.02 | 100 шт. | 79520.5 | 1590.41
Монтаж п/ящиков (1 блок, 4 секции) | 0.033 | т | 24434.8485 | 806.35
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.025 | 100 м2 | 33497.6 | 837.44
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов | 0.077 | 100 м2 | 47256.8831 | 3638.78
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами. | 0.179 | 100 м2 | 21760.6145 | 3895.15
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 4307.88 | 4307.88
Острожка брусьев и досок с одной стороны при шир. острожки до 100мм: шерхебелем, рубанком и фуганком | 0.214 | 100 м | 5944.8131 | 1272.19
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.32 | 100 шт. | 4114.5625 | 1316.66
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и с расчисткой старой краски более 35% | 0.001 | 100 м2 | 37960 | 37.96
Ремонт дверных полотен | 0.02 | 100 шт. | 146015.5 | 2920.31
Ремонт дверных полотен (выдергивание гвоздей, подгонка, установка, укрепление притворной планки) | 2 | шт | 444.045 | 888.09
Ремонт и восстановление герметизации дверных и оконных проемов | 0.098 | 100 м | 39731.0204 | 3893.64
Ремонт металлических ограждений. | 1.36 | м2 | 2902.4779 | 3947.37
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля- замена фартука | 0.01 | 100 м2 | 83414 | 834.14
Ремонт: прямой части поручня | 0.262 | 100 м | 20881.3359 | 5470.91
Ручная газовая резка круглой стали диаметром до 24 мм срезка замка, кронштейна , штырей | 0.1 | 10 шт. | 1406.2 | 140.62
Смена дверных приборов: ручки-скобы | 0.02 | 100 приборов | 24031 | 480.62
Смена частей канализационных вытяжек - трубы | 0.088 | 100 м | 75369.4318 | 6632.51
Снятие дверных полотен | 0.032 | 100 м2 | 18547.5 | 593.52
Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен | 7.752 | м2 | 975.2374 | 7560.04
Укрепление слаботочной эл. проводки | 0.12 | 100 м | 2754.1667 | 330.5
Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных | 0.02 | 100 шт. | 75773.5 | 1515.47
Установка досок объявлений | 0.04 | 100 шт. | 95903 | 3836.12
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.05 | 100 шт. | 50484.4 | 2524.22
Установка кабель-каналов на слаботочные провода | 0.14 | 100 м | 11458.4286 | 1604.18
Установка поручней деревянных: прямой части | 4.99 | м | 280.0641 | 1397.52
Устройство и разборка неинвентарных лесов | 0.1 | 100 м2 | 24615.8 | 2461.58
Шпатлевка поручня | 0.308 | 100 м2 | 12566.8182 | 3870.58
Заделка отверстий: в стенах | 0.011 | м3 | 33824.5455 | 372.07
Осмотр квартир | 0.01 | 100 квартир | 28158 | 281.58
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 2.46 | 1000 м2 | 2021.7602 | 4973.53
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 2.459 | 1000 м2 | 2007.9789 | 4937.62
Осмотр подвального помещения, подъезда | 0.17 | 1000 м2 | 3757.5294 | 638.78
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 103 | 1 м 2 основания | 62.0548 | 6391.64
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 14 | 1 м 1 основания | 81.3857 | 1139.4
Очистка воронки и колен от мусора, снега (вышка) | 6 | шт | 528.4617 | 3170.77
Очистка желобов и кровли от снега, сбивание сосулей | 10 | 1 м 2 основания | 122.875 | 1228.75
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 150 | м | 58.1719 | 8725.79
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 18322.24 | 18322.24
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.4 | 1000 м2 | 2064.775 | 825.91
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.02 | 100 приборов | 30501 | 610.02
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 37851.5 | 757.03
Смена переходника фановой трубы | 0.01 | 100 шт. | 60003 | 600.03
Укрепление козырька над входной дверью в подъезд | 0.025 | т | 77016 | 1925.4
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 10880.26 | 10880.26
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 8600.87 | 8600.87
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 2131.49 | 2131.49
Текущий ремонт
Валка деревьев и обрезка | По плану |  | 128356.4 | 128356.4
Замена козырька над входом в подъезд | По плану | шт | 10032.61 | 10032.61
Замена почтовых ящиков | По плану | шт | 28818.64 | 28818.64
Ремонт подъезда | По плану | шт | 348389.41 | 348389.41
Ремонт тамбура | По плану | шт | 22528.31 | 22528.31
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 197094.8655 | 197094.8655
Итого: |  |  |  | 1511060.6355
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 1511060.64 руб. (Один миллион пятьсот одиннадцать тысяч шестьдесят рублей 64 копейки)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
________________________________________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 106/5-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 3559.5 | Площадь кровли, м2 | 1724.7
Количество подъездов | 4 | Площадь нежилых помещений, м2 | 387.7 | Площадь чердаков, м2 | 1149.8
Количество квартир | 60 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 423.1 | Площадь подвалов, м2 | 886.9
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 212291.6925
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 555121.66
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 975434.33
- за жилые помещения |  |  |  |  | 570268.1
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 129256.23
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 275910
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 926175.71
- за жилые помещения |  |  |  |  | 624127.41
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 83207.3
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 218841
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 1138467.4025
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 911815.4845
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 226651.918
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 604380.28
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 106/5
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 5979.96 | 5979.96
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту |  | 4536.82 | 4536.82
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметром стволов: до 32см | 0.01 | 100 шт. | 30638 | 306.38
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 7365.84 | 7365.84
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 4849.96 | 4849.96
Устройство скамейки со спинкой и с окраской | 1 | шт | 5178.91 | 5178.91
Установка МАФ | По факту | шт | 136071 | 136071
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 320196.84 | 320196.84
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 2841.96 | 2841.96
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 98197.42 | 98197.42
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Замена сборки Д-20 без спускника | 1 | шт | 2590.46 | 2590.46
Замена сборки Д-25 со спускником | 2 | шт | 2864.62 | 5729.24
Монтаж обратного клапана Аэратор | 0.01 | 100 шт. | 85316 | 853.16
Ремонт и восстановление герметизации стыков монтажной пеной | 0.005 | 100 м | 31778 | 158.89
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 40 мм | 0.04 | 100 м | 85182.25 | 3407.29
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиет. труб высокой пл-ти: гориз. д 50 мм | 1 | 1 участок | 973.79 | 973.79
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 6 | 1 узел | 97.9317 | 587.59
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 961.8 | 961.8
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.4 | 1000 м2 | 2010.125 | 804.05
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 1 | 1 осмотр | 1102.95 | 1102.95
Осмотр СТО | 0.12 | 100 квартир | 29767.5 | 3572.1
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 2.459 | 1000 м2 | 2039.1785 | 5014.34
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30081 | 300.81
Осмотр, проверка работы приборов ИТП, РХВ | 1 | шт | 345.92 | 345.92
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.33 | 100 м | 17015.6061 | 5615.15
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 253.7567 | 761.27
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 6 | 1 узел | 78.38 | 470.28
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 10936.37 | 10936.37
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 857.06 | 857.06
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 299.9927 | 9899.76
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж МАФ (деревянные) | 1 | 1 малая форма | 935.21 | 935.21
Демонтаж-монтаж прямых звеньев водосточных труб | 0.011 | 100 м | 18801.8182 | 206.82
Заделка отверстий: в перекрытиях | 0.01 | 100 отверстий | 37739 | 377.39
Изготовление щита из доски б/у | 0.019 | 100 м2 | 22123.1579 | 420.34
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.08 | 100 шт. | 4276.625 | 342.13
Ремонт балконов | По факту | руб. | 15044.55 | 15044.55
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | руб. | 824.34 | 824.34
Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой | 0.1 | 100 м | 24063.3 | 2406.33
Ремонт обделок из листовой стали (парапета, карниза, отливов, т.д)-(укрепление, промазка свищ.) | 6.9 | м | 318.4783 | 2197.5
Ремонт щита с заменой доски | 0.013 | 100 м2 | 21220.7692 | 275.87
Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 мм (вышка) | 0.054 | 100 м | 60259.8148 | 3254.03
Укрепление и ремонт желоба на козырьке входной двери | 1 | шт | 1412.98 | 1412.98
Установка частей водосточных труб (колен) | 0.02 | 100 шт. | 48011.5 | 960.23
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.44 | 1000 м2 | 2118.4545 | 932.12
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 2.459 | 1000 м2 | 2011.9805 | 4947.46
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 2.459 | 1000 м2 | 2013.6112 | 4951.47
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 6.898 | 1000 м2 | 915.5726 | 6315.62
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 2.459 | 1000 м2 | 4010.9313 | 9862.88
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 6 | 1 м 1 основания | 116.5083 | 699.05
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей с выходом на кровлю | 140 | 1 м 1 основания | 55.3254 | 7745.56
Очистка воронки и колен от мусора, снега | 10 | шт | 458.161 | 4581.61
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 212 | м | 57.219 | 12130.42
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 65 | 1 м 2 основания | 75.0443 | 4877.88
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 4.416 | 1000 м2 | 2011.5987 | 8883.22
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 42143 | 421.43
Укладка (установка) щитов | 0.032 | 100 м2 | 16360 | 523.52
Укрепление воронки | 0.01 | 100 шт. | 189444 | 1894.44
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.02 | 100 шт. | 51413.5 | 1028.27
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 12290.56 | 12290.56
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 13600 | 13600
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 1959.81 | 1959.81
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 2147.27 | 2147.27 | 792883.03 | 761664.65
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 118932.4545 | 118932.4545
Итого: |  |  |  | 911815.4845
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 911815.4845
Девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятнадцать рублей 48 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)