## Акт
АКТ № 106/7а-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а квартала 106.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 5149.09 | 5149.09
Благоустройство
Выкашивание газонов | 5400 | м2 | 3.95 | 21330.02
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлей | 0.015 | 100 м2 | 42026 | 630.39
Ремонт штукатурки стен мусорной стоянки площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.077 | 100 м2 | 85218.8312 | 6561.85
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 99813.17 | 99813.17
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
ГВС на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 5292.41 | 5292.41
Отведение сточных вод на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 2220.13 | 2220.13
ХВС на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 1878.09 | 1878.09
Электрическая энергия на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 7929.79 | 7929.79
Обслуживание газового оборудования
Диагностирование газового оборудования | По факту | руб. | 46800 | 46800
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По факту | руб. | 3882.36 | 3882.36
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 4450.7778 | 400.57
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1551.8519 | 419
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 3.84 | 1000 м2 | 1582.4479 | 6076.6
Осмотр СТО | 0.08 | 100 квартир | 23143.375 | 1851.47
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.7 | 1000 м2 | 1559.1 | 2650.47
Осмотр, РХВ замеры | 0.01 | 100 шт. | 24653 | 246.53
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.04 | 100 м | 13857 | 554.28
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 151.42 | 757.1
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 4978.52 | 4978.52
Промывка трубопровода системы отопления | 10724 | м3 | 1.2788 | 13714.01
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 1 | 1 смеситель | 115.33 | 115.33
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 542.77 | 542.77
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 226.8876 | 6579.74
Устранение засоров санитарных приборов | 1 | 1 прибор | 275.08 | 275.08
Обслуживание конструктивных элементов
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.1 | 10 шт. | 1678.4 | 167.84
М. Ремонт слухового окна (пристрожка, укрепление) | 1 | 1 створка | 342.07 | 342.07
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.443 | 1000 м2 | 1557.0547 | 2246.83
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 2.192 | 1000 м2 | 1568.8641 | 3438.95
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 185 | м | 44.8602 | 8299.14
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (вышка) | 160 | 1 м 2 основания | 67.3669 | 10778.71
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 100 | 1 м 2 основания | 47.0767 | 4707.67
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 4.206 | 1000 м2 | 2058.8707 | 8659.61
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 28030 | 560.6
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 28941 | 289.41
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.03 | 100 шт. | 38949 | 1168.47
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | руб. | 1800 | 21600
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 0.9 | м3 | 4135.4889 | 3721.94
Окраска стен: цементным молочком | 0.441 | 100 м2 | 4833.4921 | 2131.57
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.6 | 100 шт. | 5054.4333 | 3032.66
Приготовление растворов вручную. | 0.268 | 1 м3 | 4511.9403 | 1209.2
Промывка поверхности окрашенной масляными красками:окон, дверей, п/я, радиаторов и т.д. | 0.182 | 100 м2 | 4319.8901 | 786.22
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и с расчисткой старой краски до 35% | 0.109 | 100 м2 | 29792.5688 | 3247.39
Протравка фасадов: простых с люлек | 0.015 | 100 м2 | 17462.6667 | 261.94
Разборка кладки стен | 0.023 | 100 м2 | 59616.9565 | 1371.19
Ремонт и восстановление герметизации стыков пене, шва 30 мм наружных стеновых панелей с прим:(выш) | 0.07 | 100 м | 84811.5714 | 5936.81
Ремонт подъездов и тамбуров |  | шт | #VALUE! | 4631.98
Ремонт ходовых трапов | 0.04 | 100 досок | 14799.25 | 591.97
Рыхление шлака на чердаке | 26.6 | м2 | 198.4241 | 5278.08
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 60652 | 606.52
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.077 | 100 м | 48485.3247 | 3733.37
Установка блоков ФБС массой: до 0,5 т. | 0.01 | 100 шт. | 55290 | 552.9
Установка блоков ФБС массой: до 1 т. | 0.01 | 100 шт. | 76164 | 761.64
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.02 | 100 шт. | 51102 | 1022.04
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.055 | 100 м | 42014.7273 | 2310.81
Устройство козырька над входом в п-д - 3 м2 | 1 | шт | 8412.13 | 8412.13
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 6886.99 | 6886.99
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 11346.75 | 11346.75
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | Еженедельно | м2 | 59412.6 | 59412.6
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 62581.32 | 62581.32
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 76562.318 | 76562.318
Итого: |  |  |  | 570867.838
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 570 867,84 руб. (Пятьсот семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 84 копейки).
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету №106/7а-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Резерв на 01.01.2017 г. | 134068.99
Cодержание жилья |  | 327786.36 | 338974.95
Аренда общего имущества МКД |  | 99994.12 | 181003.99
Вывоз и утилизация ТКО |  | 71765.52 | 79007.97
ГВС на содержание общ. имущества |  | 7135.63 | 1594.01
Обслуживание ВДГО |  | 11106.6 | 11645.82
Обслуживание ОДПУ |  | 21643.56 | 10334.23
Отведение сточных вод на содержание общ. им-ва |  | 2220.13
Реклама расположенная на общем имуществе МКД |  | 24316.13
Техническое обслуживание нежилых помещений |  | 186416.37 | 144713.9
ХВС на содержание общ. имущества |  | 1878.09 | 3381.78
Электрическая энергия на содержание общ. имущества |  | 11360.67 | 1814.42
Корректировка бюджета за 2016 год | 42000
Аварийное обслуживание | 5149.09
Благоустройство | 28522.26
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 99813.17
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД | 17320.42
Обслуживание газового оборудования | 46800
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 3882.36
Обслуживание инженерного оборудования | 40730.9
Обслуживание конструктивных элементов | 40659.3
Обслуживание ОДПУ | 21600
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 49600.36
Транспортные расходы | 18233.74
Уборка лестничных клеток | 59412.6
Уборка придомовой территории | 62581.32
Услуги по управлению МКД | 76562.318
Итого: | 612867.838 | 765623.18 | 772471.07
Резерв (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 293 672,22 руб. |  |  |  | 293672.222
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 327 364,48 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 106/7а-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2373.2 | Площадь кровли, м2 | 1402.5
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 927.5 | Площадь чердаков, м2 | 935
Количество квартир | 36 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 282.3 | Площадь подвалов, м2 | 508
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 293672.22
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 203977.52
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 722335.13
- за жилые помещения |  |  |  |  | 451087.93
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 181252.49
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 89994.71
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 704273.29
- за жилые помещения |  |  |  |  | 432815.37
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 181650.71
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 89807.21
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 997945.51
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 453353.01
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 544592.5
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 222039.36
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 106/7а-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7а квартала 106.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 5149.09 | 5149.09
Благоустройство
Санитарная обработка деревьев | По факту | 1 дерево | 350 | 350
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту | руб. | 500 | 500
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.228 | 100 м2 | 4715.1754 | 1075.06
Ремонт качели-маятник с окраской отремонтированных мест | 1 | шт | 808.65 | 808.65
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 99813.17 | 99813.17
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 16380.05 | 16380.05
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По смете | 1 стояк | 10657.76 | 10657.76
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 10809.32 | 10809.32
Устройство прожектрора с фотореле | 2 | шт | 5146.89 | 10293.78
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 83.61 | 167.22
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 470.13 | 470.13
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 6088.8889 | 548
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр СТО | 0.15 | 100 квартир | 25408.2 | 3811.23
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 6.326 | 1000 м2 | 1692.681 | 10707.9
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 25071 | 250.71
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Отогрев трубопровода Д-15, Д-20 | 2 | м | 381.075 | 762.15
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 7 | узел | 208.2686 | 1457.88
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 67.14 | 134.28
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 5260.25 | 5260.25
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 0.01 | 100 приборов | 6606 | 66.06
Промывка трубопровода системы отопления | 10724 | м3 | 1.3065 | 14010.74
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, смена прокладок | 1 | 1 смеситель | 98.37 | 98.37
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 26 | 1 ИТП | 254.1865 | 6608.85
Устранение засоров санитарных приборов | 1 | 1 прибор | 288.67 | 288.67
Обслуживание конструктивных элементов
Закрытие подъездного окна | 1.6 | 10 шт. | 1932.1625 | 3091.46
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.1 | 10 шт. | 1860.9 | 186.09
М. Ремонт слухового окна (пристрожка, укрепление) | 2 | 1 створка | 375.88 | 751.76
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.725 | 1000 м2 | 1651.2 | 2848.32
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 102 | 1 м 2 основания | 78.1158 | 7967.81
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 131 | м | 64.8256 | 8492.16
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 16071.82 | 16071.82
Смена дверных приборов: задвижки | 0.02 | 100 приборов | 26767 | 535.34
Смена оконных приборов: завертки форточные | 0.02 | 100 шт. | 18869.5 | 377.39
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.04 | 100 шт. | 45907.75 | 1836.31
Укрепление козырька над входной дверью в подъезд | 0.075 | т | 62732.1333 | 4704.91
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Текущий ремонт инженерного оборудования
Замена трубопровода диаметром: 15 мм | 3 | м | 738.2933 | 2214.88
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 306.81 | 306.81
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.01 | 100 шт. | 53468 | 534.68
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Заделка подвальных окон: (изовером, пенопропиленом и тд) | 0.15 | 10 м2 | 3105.5333 | 465.83
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки и с расчисткой старой краски до 10% | 0.011 | 100 м2 | 12282.7273 | 135.11
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и с расчисткой старой краски более 35% | 0.034 | 100 м2 | 37017.6471 | 1258.6
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 6.12 | м2 | 249.8366 | 1529
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 1071.47 | 1071.47
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | По тарифу | м2 | 59412.6 | 59412.6
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 69308.21 | 69308.21
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | по ф | руб. | 5108.66 | 5108.66
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 41213.91 | 41213.91
Итого: |  |  |  | 453353.01
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 453 353.01 руб. (Четыреста пятьдесят три тысячи триста пятьдесят три рубля 1 копейка)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 106/7а-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2372.9 | Площадь кровли, м2 | 1402.5
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 927.5 | Площадь чердаков, м2 | 935
Количество квартир | 36 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 282.3 | Площадь подвалов, м2 | 508
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 544592.5
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 222039.36
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 648903.02
- за жилые помещения |  |  |  |  | 402969.83
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 157508.19
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 88425
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 589857.08
- за жилые помещения |  |  |  |  | 353382.27
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 155318.56
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 81156.25
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 1134449.58
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 371049.085
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 763400.495
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 281085.3
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 106-7а
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 5149.09
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) д. более 300мм | 4.4 | 1 м3 | 2130.6636 | 9374.92
Вывозка порубочных остатков на расстояние 22 км (класс груза 3) | По факту | т | 1000 | 1000
Ремонт беседки, домика, посочницы под крышей | 1 | шт | 1692.13 | 1692.13
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 138226.83 | 138226.83
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 5892.03 | 5892.03
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 182.65 | 182.65
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 200 | 200
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 22656.92 | 22656.92
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 10200 | 10200
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Заделка свища сваркой при длине стыка до 6 мм | 1 | шт | 648.31 | 648.31
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 2 | шт | 303.295 | 606.59
Смена обратного клапана м/фланцевого Д-40 | 1 | шт | 5464.12 | 5464.12
Демонтаж решеток на подвальных окнах, приямках | 0.04 | т | 16121.25 | 644.85
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 4 | 1 узел | 90.8975 | 363.59
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 812.33 | 812.33
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.58 | 1000 м2 | 3629.7759 | 2105.27
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.09 | 100 квартир | 27237.1111 | 2451.34
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.445 | 1000 м2 | 1805.2743 | 6219.17
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 7 | узел | 226.7457 | 1587.22
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 73.19 | 146.38
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7308.67 | 7308.67
Расконсервация системы отопления | 1 | 1 узел | 1679.59 | 1679.59
Регулировка системы отопления | 1 | шт | 1343.46 | 1343.46
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, смена прокладок | 1 | 1 смеситель | 93.51 | 93.51
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 716.63 | 716.63
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 610.09 | 610.09
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 1 | 1 замер | 274.53 | 274.53
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 34 | 1 ИТП | 271.4376 | 9228.88
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 76.54 | 76.54
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж козырька над входной дверью в подъезд | 0.025 | т | 32410.4 | 810.26
Железнение цементных покрытий | 0.021 | 100 м2 | 6184.7619 | 129.88
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,25 м2 | 0.01 | 100 мест | 21374 | 213.74
Заделка подвальных окон: (изовером, пенопропиленом и тд) | 0.149 | 10 м2 | 2579.7987 | 384.39
Изготовление щита из доски б/у | 0.009 | 100 м2 | 20410 | 183.69
Монтаж козырька над входной дверью в подъезд | 0.025 | т | 45610 | 1140.25
Обрамление ступеней угловой сталью | 0.003 | т | 215316.6667 | 645.95
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной пов-ти фасадов: простых за 2р с земли и лесов | 0.006 | 100 м2 | 10685 | 64.11
Перетирка штукатурки: фасадов и тяг с земли и лесов | 0.003 | 100 м2 | 16633.3333 | 49.9
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.36 | 100 шт. | 4064.3056 | 1463.15
Ремонт существующего крыльца железобетоном | 0.212 | м3 | 23058.9151 | 4888.49
Ремонт штукатурки фасадов с грунтовкой | 1.16 | м2 | 2456.8448 | 2849.94
Ремонт, укрепление металлический ограждений, металического каркаса козырька | 0.5 | м2 | 796.66 | 398.33
Смена воронки с вышки | 0.01 | 100 шт. | 182621 | 1826.21
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.033 | 100 м | 50024.8485 | 1650.82
Смена: колен водосточных труб с вышки | 0.01 | 100 шт. | 152998 | 1529.98
Укрепление и ремонт желоба на козырьке входной двери | 1 | шт | 591.61 | 591.61
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.03 | 100 шт. | 45952.6667 | 1378.58
Заделка подвальных окон: фанерой | 0.165 | 10 м2 | 1398.7879 | 230.8
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.8 | 10 шт. | 2139.2125 | 1711.37
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.725 | 1000 м2 | 1814.2783 | 3129.63
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.725 | 1000 м2 | 1834.2609 | 3164.1
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 80 | 1 м 2 основания | 36.6863 | 2934.9
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 80 | 1 м 1 основания | 72.2251 | 5778.01
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 140 | м | 52.4989 | 7349.84
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 9253.49 | 9253.49
Проверка исправности канализационных вытяжек | 8 | 1 кв | 239.5337 | 1916.27
Смена дверных приборов: задвижки | 0.01 | 100 приборов | 28281 | 282.81
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.02 | 100 приборов | 18724 | 374.48
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 34613 | 692.26
Смена оконных приборов: завертки форточные | 0.02 | 100 шт. | 19381 | 387.62
Укладка (установка) щитов | 0.009 | 100 м2 | 14627.7778 | 131.65
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.03 | 100 шт. | 47573.6667 | 1427.21
Укрепление козырька над входной дверью в подъезд | 0.025 | т | 66103.6 | 1652.59
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 9326.27 | 9326.27
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Услуги по управлению МКД
Услугу по контролю капитального ремонта |  |  |  | 8640
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 33731.735 | 33731.735
Итого: |  |  |  | 371049.085
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декабря 2019 г. выполнено работ на общую сумму 371049.09 руб. (Триста семьдесят одна тысяча сорок девять рублей 9 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А.
______________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 106/7а-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2372.9 | Площадь кровли, м2 | 1402.5
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 927.5 | Площадь чердаков, м2 | 935
Количество квартир | 36 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 282.3 | Площадь подвалов, м2 | 508
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 763400.495
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 281085.3
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 592017.45
- за жилые помещения |  |  |  |  | 408382.01
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 159335.44
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 24300
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 535619.7
- за жилые помещения |  |  |  |  | 348729.4
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 155840.3
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 31050
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 1299020.195
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 842884.625
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 456135.57
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 337483.05
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 106-7а
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 5148.62
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 296.37 | 296.37
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 22019.4 | 22019.4
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту |  | 1175.88 | 1175.88
Окраска деревянного домика-беседки | 0.06 | 100 м2 | 18777.6667 | 1126.66
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 1269.92 | 1269.92
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) за 2019 год | По факту | 100 м2 | 1131.41 | 1131.41
Окраска скамейки со спинкой | 2 | шт | 565.915 | 1131.83
Окраска спортивно-игровой формы | 0.068 | 100 м2 | 30068.8235 | 2044.68
Окраска шведской стенки (большая) | 0.074 | 100 м2 | 30069.1892 | 2225.12
Очистка дождеприемных колодцев | По факту | шт | 6955.62 | 6955.62
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диам. стволов: до 20 см | 0.05 | 100 шт. | 11349.8 | 567.49
Ремонт мусорного контейнера | По факту | шт | 3071.68 | 3071.68
Ручная односторонняя сварка деталей контейнера из листовой стали | 0.1 | 10 м | 2188.4 | 218.84
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По договору | м2 | 133072.13 | 133072.13
Уборка чердаков и подвалов | По договору | м2 | 3234.3 | 3234.3
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 450 | 450
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 67060.06 | 67060.06
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 10200 | 10200
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Демонтаж металлических площадок (подставка) | 1 | шт | 1971.58 | 1971.58
Демонтаж- монтаж сгонов у трубопроводов диаметром: 25мм (перемотка) | 0.01 | 100 шт. | 23245 | 232.45
Заделка свища сваркой при длине стыка до 6 мм | 1 | шт | 702.63 | 702.63
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 3459.55 | 3459.55
Подчеканка раструбов канализационных труб диаметром: 101-125 мм | 1 | шт | 470.92 | 470.92
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 2 | шт | 358.335 | 716.67
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиет. труб высокой пл-ти: вертик. д 50 мм | 1 | 1 участок | 617.3 | 617.3
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 97.3067 | 291.92
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 3 | 1 стояк | 669.6233 | 2008.87
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр СТО | 0.1 | 100 квартир | 30210.9 | 3021.09
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.45 | 1000 м2 | 2018.7855 | 6964.81
Осмотр, РХВ замеры | 0.01 | 100 шт. | 30053 | 300.53
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.17 | 100 м | 17366 | 2952.22
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 6 | узел | 252.6417 | 1515.85
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 80.81 | 161.62
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7183.98 | 7183.98
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 14010.74 | 14010.74
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Смена заглушек на обратный клапан АЭРАТОР диаметром: до 50 мм | 0.02 | 100 шт. | 101338 | 2026.76
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 299.8635 | 9295.77
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Герметизация вводов в подвальное помещение | 0.01 | 100 шт. | 34929 | 349.29
Демонтаж- монтаж дверного полотна | 2 | шт | 1247.97 | 2495.94
Засыпка пустот дренирующим песком | 0.014 | 10 м3 | 19749.2857 | 276.49
Изготовление столярных тяг, раскладки (штапики, притворные планки и окладные калевки) простого проф | 0.532 | 100 м | 4275.8459 | 2274.75
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов бетонконтактом | 0.013 | 100 м2 | 7985.3846 | 103.81
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.005 | 100 м2 | 32572 | 162.86
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов | 0.07 | 100 м2 | 47117 | 3298.19
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | 1.684 | 1000 м2 | 1917.7375 | 3229.47
Погрузо-разгрузочные работы (кор-ка за 2019 год) | По факту | т | 3087.67 | 3087.67
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.36 | 100 шт. | 4424.25 | 1592.73
Приготовление растворов вручную. | 0.028 | 1 м3 | 4951.4286 | 138.64
Ремонт дверных полотен | 0.02 | 100 шт. | 145890 | 2917.8
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 0.051 | 1 м3 | 25976.2745 | 1324.79
Ремонт приямков железобетоном сверху | 0.142 | м3 | 16921.6901 | 2402.88
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами. | 0.008 | 100 м2 | 132347.5 | 1058.78
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. | 0.013 | 100 м2 | 89516.9231 | 1163.72
Ремонт штукатурки приямков | 0.003 | 100 м2 | 138696.6667 | 416.09
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 57901 | 579.01
Смена: колен водосточных труб с вышки | 0.04 | 100 шт. | 163160.75 | 6526.43
Смена: прямых звеньев водосточных труб с автовышек | 0.044 | 100 м | 130216.3636 | 5729.52
Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен | 5.2 | м2 | 974.3981 | 5066.87
Снятие оконных переплетов: неостекленных | 0.01 | 100 м2 | 17374 | 173.74
Укрепление и ремонт желоба на козырьке входной двери | 0.02 | шт | 660 | 13.2
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.01 | 100 шт. | 52937 | 529.37
Установка уголка пластмассового | 0.243 | 100 м | 8560 | 2080.08
Осмотр квартир | 0.01 | 100 квартир | 31097 | 310.97
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 2.89 | 1000 м2 | 2025.5052 | 5853.71
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.725 | 1000 м2 | 2007.9362 | 3463.69
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 170 | 1 м 2 основания | 42.2258 | 7178.38
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 170 | м | 58.1721 | 9889.26
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 14899.39 | 14899.39
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.2 | 1000 м2 | 2178.3 | 435.66
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.06 | 1000 м2 | 2176.3333 | 130.58
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 36434 | 728.68
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.05 | 100 шт. | 51924.4 | 2596.22
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 9514.36 | 9514.36
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 4124.76 | 4124.76
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 1782.22 | 1782.22
Текущий ремонт
Замена окон и подоконников | По плану | шт | 51228 | 51228
Замена окон, ремонт оконных откосов | По плану | шт | 95320.35 | 95320.35
Замена почтовых ящиков | По плану | шт | 7809.63 | 7809.63
Восстановление и ремонт стен подъездов | По плану | шт | 52931.19 | 52931.19
Ремонт подъезда | По плану | шт | 90235.02 | 90235.02
Ремонт тамбура | По плану | шт | 6506.2 | 6506.2
Установка прожекторов и фотореле | По плану | шт | 8901.36 | 8901.36
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 76625.875 | 76625.875
Итого: |  |  |  | 842884.625
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 842884.63 руб. (Восемьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля 63 копейки)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 106/7а-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2372.9 | Площадь кровли, м2 | 1402.5
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 927.5 | Площадь чердаков, м2 | 935
Количество квартир | 36 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 282.3 | Площадь подвалов, м2 | 508
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 456135.57
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 337483.05
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 604230.62
- за жилые помещения |  |  |  |  | 417321.19
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 162609.43
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 24300
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 549112.47
- за жилые помещения |  |  |  |  | 356388.55
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 166623.92
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 26100
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 1005248.04
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 402475.832
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 602772.208
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 392601.2
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 106-7а
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 3986.47
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту |  | 448.96 | 448.96
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 3310.58 | 3310.58
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 1059.32 | 1059.32
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 133072.08 | 133072.08
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 2772.36 | 2772.36
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 1269.92 | 1269.92
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 61362.16 | 61362.16
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 363.27 | 363.27
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 15 мм | 1 | 1 участок | 1033.01 | 1033.01
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 8 | 1 узел | 99.1075 | 792.86
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 961.8 | 961.8
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.1 | 1000 м2 | 4020.4 | 402.04
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.2 | 1000 м2 | 4071.65 | 814.33
Осмотр СТО | 0.09 | 100 квартир | 29824.1111 | 2684.17
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.725 | 1000 м2 | 2039.1362 | 3517.51
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30081 | 300.81
Осмотр, проверка работы приборов ИТП, РХВ | 3 | шт | 325 | 975
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 252.816 | 1264.08
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 7 | 1 узел | 79.1386 | 553.97
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7368.26 | 7368.26
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 10936.37 | 10936.37
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 857.06 | 857.06
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 299.9927 | 9899.76
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж-монтаж прямых звеньев водосточных труб | 0.033 | 100 м | 18788.1818 | 620.01
Окраска клеевыми составами: простая (стены) | 0.1 | 100 м2 | 6712.3 | 671.23
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.18 | 100 шт. | 4325 | 778.5
Ремонт оконных откосов | По факту | руб. | 8610.92 | 8610.92
Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок. | 0.01 | 100 м2 | 237236 | 2372.36
Шпатлевка стен по штукатурке | 0.1 | 100 м2 | 7583.5 | 758.35
Установка досок объявлений | 0.03 | 100 шт. | 96164.3333 | 2884.93
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 47225 | 472.25
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.725 | 1000 м2 | 2025.9188 | 3494.71
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 1.725 | 1000 м2 | 2013.687 | 3473.61
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 5.61 | 1000 м2 | 1831.0873 | 10272.4
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.725 | 1000 м2 | 2005.5362 | 3459.55
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 4 | 1 м 1 основания | 116.5075 | 466.03
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей с выходом на кровлю | 65 | 1 м 1 основания | 55.324 | 3596.06
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 179 | м | 57.4964 | 10291.85
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 60 | 1 м 2 основания | 75.0428 | 4502.57
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 2.806 | 1000 м2 | 1830.9765 | 5137.72
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 40827 | 408.27
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 34294 | 342.94
Установка дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 27770 | 277.7
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 8732 | 8732
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 10200 | 10200
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 8296.25 | 8296.25
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 1795.41 | 1795.41 | 365887.12 | 355375.52
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 36588.712 | 36588.712
Итого: |  |  |  | 402475.832
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 402475.832
Четыреста две тысячи четыреста семьдесят пять рублей 83 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)