## Акт
АКТ № 107/3-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 квартала 107.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 5998.04 | 5998.04
Благоустройство
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 36600 | 36600
Выкашивание газонов | 2200 | м2 | 3.95 | 8690.01
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметр: до 350 мм при кол-ве срезанных ветвей до 5 | 1 | 1 дерево | 304.22 | 304.22
Завоз песка и земли |  |  |  | 4334
Окраска песочницы - (грибок, ромашка) | 1 | шт | 594.25 | 594.25
Ремонт беседки, домика, посочницы под крышей | 1 | шт | 1518 | 1518
Ремонт самолета, кораблика, лодки, машины | 1 | шт | 927.17 | 927.17
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 116269.78 | 116269.78
Дезинсекция и дератизация
Дезинсекция и дератизация | По факту | руб. | 854.4 | 854.4
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
ГВС на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 9207.48 | 9207.48
Отведение сточных вод на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 3126.89 | 3126.89
ХВС на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 2651.81 | 2651.81
Электрическая энергия на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 11885.91 | 11885.91
Обслуживание газового оборудования
Диагностирование газового оборудования | По факту | руб. | 80600 | 80600
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 13984.59 | 13984.59
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 3 | 1 узел | 75.7 | 227.1
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 4450.7778 | 400.57
Осмотр СТО | 0.02 | 100 квартир | 21791 | 435.82
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 4.45 | 1000 м2 | 1586.5663 | 7060.22
Осмотр, РХВ замеры | 0.02 | 100 шт. | 21940.5 | 438.81
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.43 | 100 м | 13651.5116 | 5870.15
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 151.42 | 757.1
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 3 | 1 узел | 60.8367 | 182.51
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 4978.52 | 4978.52
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 1 | 1 смеситель | 109.49 | 109.49
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, смена прокладок | 1 | 1 смеситель | 91.27 | 91.27
Ремонт смесителя с душем | 1 | 1 смеситель | 661.2 | 661.2
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 542.77 | 542.77
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 227.4055 | 7049.57
Устранение засоров санитарных приборов | 1.4 | 1 прибор | 273.1429 | 382.4
Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов | 1 | 1 соединение | 96.72 | 96.72
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.853 | 1000 м2 | 1557.0858 | 2885.28
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 2.822 | 1000 м2 | 1568.7739 | 4427.08
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 150 | м | 44.8586 | 6728.79
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей | 180 | 1 м 2 основания | 43.5352 | 7836.33
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 200 | 1 м 2 основания | 47.0767 | 9415.33
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 5.136 | 1000 м2 | 2058.9038 | 10574.53
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.02 | 100 шт. | 28941 | 578.82
Укладка (установка) щитов из доски б/у (без подгонки) | 0.074 | 100 м2 | 8452.027 | 625.45
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.01 | 100 шт. | 43757 | 437.57
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | руб. | 1800 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 2000 | 2000
Текущий ремонт инженерного оборудования
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 4 | шт | 927.2125 | 3708.85
Регулировка КОРАЛЛа накидной гайкой, проверка работоспособности | 1 | шт | 394.34 | 394.34
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д-м: 20 мм | 1 | 1 участок | 901.41 | 901.41
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д-м: 32 мм | 4 | 1 участок | 938.275 | 3753.1
Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 20 мм | 0.01 | 100 шт. | 20616 | 206.16
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,25 м2 | 0.03 | 100 мест | 20707 | 621.21
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,5 м2 | 0.01 | 100 мест | 35988 | 359.88
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 1,0 м2 | 0.01 | 100 мест | 48814 | 488.14
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 0.01 | 100 отверстий | 31528 | 315.28
Изготовление щита из доски б/у | 0.074 | 100 м2 | 18325.6757 | 1356.1
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.36 | 100 шт. | 5153.5556 | 1855.28
Приготовление растворов вручную. | 0.051 | 1 м3 | 4588.6275 | 234.02
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен | 0.1 | 10 коробок | 17508.6 | 1750.86
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 1.76 | м2 | 267.4148 | 470.65
Ремонт штукатурки цоколя площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.014 | 100 м2 | 78768.5714 | 1102.76
Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 мм | 0.005 | 100 м | 33006 | 165.03
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.04 | 100 шт. | 60660.75 | 2426.43
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.088 | 100 м | 48477.9545 | 4266.06
Укладка рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 0.005 | 100 м2 | 5094 | 25.47
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 7672.85 | 7672.85
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | Еженедельно | м2 | 54905.17 | 54905.17
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 77974.57 | 77974.57
Уборка чердаков и подвалов
Очистка чердаков и подвалов | 1853.84 | м2 | 7.05 | 13069.58
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 67622.199 | 67622.199
Итого: |  |  |  | 641154.779
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 675 983,89 (Шестьсот семьдесят тысяч девятьсот восемдесят три) рубля 89 коп.
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету №107/3-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Резерв на 01.01.2017 г. | 244251
Cодержание жилья |  | 326304.96 | 322034.8
Аренда общего имущества МКД |  | 152500 | 130251.39
Вывоз и утилизация ТКО |  | 86438.4 | 87422.5
Вывоз и утилизация ТКО для нежилых помещений
ГВС на содержание общ. имущества |  | 10074.85 | 4291.28
Обслуживание ВДГО |  | 26363.76 | 27114.49
Обслуживание ОДПУ |  | 21609.6 | 14032.87
Отведение сточных вод на содержание общ. им-ва |  | 3126.89
Техническое обслуживание нежилых помещений |  | 31174.08 | 41708.12
ХВС на содержание общ. имущества |  | 2651.81 | 3898.03
Электрическая энергия на содержание общ. имущества |  | 15977.64 | 3373.53
Аварийное обслуживание | 5998.04
Благоустройство | 52967.65
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 116269.78
Дезинсекция и дератизация | 854.4
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД | 26872.09
Обслуживание газового оборудования | 80600
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 13984.59
Обслуживание инженерного оборудования | 30853.65
Обслуживание конструктивных элементов | 43509.18
Обслуживание ОДПУ | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений | 2000
Текущий ремонт инженерного оборудования | 8963.86
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 15437.17
Транспортные расходы | 7672.85
Уборка лестничных клеток | 54905.17
Уборка придомовой территории | 77974.57
Уборка чердаков и подвалов | 13069.58
Услуги по управлению МКД | 67622.199
Итого: | 641154.779 | 676221.99 | 634127.01
Резерв (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 262 561,19 руб. |  |  |  | 237223.231
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 296 171,24 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 107/3-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 3601.6 | Площадь кровли, м2 | 1712.1
Количество подъездов | 4 | Площадь нежилых помещений, м2 | 243.3 | Площадь чердаков, м2 | 1141.4
Количество квартир | 62 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 398.6 | Площадь подвалов, м2 | 712.44
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 262561.19
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 230148.73
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 668852.55
- за жилые помещения |  |  |  |  | 497619.58
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 33982.97
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 137250
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 673690.44
- за жилые помещения |  |  |  |  | 494735.38
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 41892.56
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 137062.5
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 936251.63
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 570354.257
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 365897.373
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 225310.84
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 107/3-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 квартала 107.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 5998.04 | 5998.04
Благоустройство
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту | руб. | 600 | 600
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.27 | 100 м2 | 4725.5926 | 1275.91
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 1 м 1 желоба) | 23 | м | 116.8283 | 2687.05
Ремонт беседки, домика, посочницы под крышей | 1 | шт | 1662.63 | 1662.63
Ремонт качели-маятник с окраской отремонтированных мест | 1 | шт | 808.65 | 808.65
Ремонт мусорной стоянки | По смете | руб. | 8113.07 | 8113.07
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 116269.78 | 116269.78
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 29097.36 | 29097.36
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По смете | 1 стояк | 14072.68 | 14072.68
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 10438.09 | 10438.09
Устройство прожектрора с фотореле | 3 | шт | 5714.46 | 17143.38
Обслуживание инженерного оборудования
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. | 1 | 1 место | 229.44 | 229.44
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 4 | 1 узел | 85.035 | 340.14
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 6088.8889 | 548
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.27 | 1000 м2 | 1728.7778 | 466.77
Осмотр СТО | 0.09 | 100 квартир | 25694.7778 | 2312.53
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 5.958 | 1000 м2 | 1679.1272 | 10004.24
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 25071 | 250.71
Осмотр, проверка работы приборов ИТП | 0.01 | 100 квартир | 24540 | 245.4
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.56 | 100 м | 14859.375 | 8321.25
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 2 | узел | 218.605 | 437.21
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 3 | 1 узел | 68.5033 | 205.51
Перемотка сгона со сливом стояка | 1 | 1 соединение | 348.99 | 348.99
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 5327.8 | 5327.8
Промывка трубопровода системы отопления | 17654 | м3 | 1.1878 | 20969.36
Регулировка системы отопления | 2 | шт | 1259.885 | 2519.77
Ремонт смесителя с душем, без снятия с места, смена прокладок | 1 | 1 смеситель | 131.81 | 131.81
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1317.97 | 1317.97
Смена заглушек на обратный клапан АЭРАТОР диаметром: до 50 мм | 0.01 | 100 шт. | 68785 | 687.85
Снятие замеров температуры ГВС | 2 | 1 замер | 236.52 | 473.04
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 30 | 1 ИТП | 254.2073 | 7626.22
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 69.16 | 69.16
Устранение засоров санитарных приборов | 1 | 1 прибор | 289.44 | 289.44
Обслуживание конструктивных элементов
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.2 | 10 шт. | 1860.85 | 372.17
М. Ремонт слухового окна (пристрожка, укрепление) | 2 | 1 створка | 363.485 | 726.97
Осмотр всех элемнтов крыши. водостоков | 1.71 | 1000 м2 | 1134.1228 | 1939.35
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 2.251 | 1000 м2 | 1651.2794 | 3717.03
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 128.75 | 1 м 2 основания | 56.9702 | 7334.91
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 108 | м | 64.8772 | 7006.74
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 80 | 1 м 2 основания | 47.0733 | 3765.86
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 19619.65 | 19619.65
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 27970 | 279.7
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 28113.5 | 562.27
Смена дверных приборов: пружин | 0.02 | 100 приборов | 32190.5 | 643.81
Смена оконных приборов: завертки форточные | 0.02 | 100 шт. | 18869.5 | 377.39
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,5 м | 0.004 | 100 м2 | 131475 | 525.9
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 4226.66 | 4226.66
Текущий ремонт инженерного оборудования
Замена трубопровода диаметром: 20 мм | 1 | м | 813.67 | 813.67
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Регулировка КОРАЛЛа накидной гайкой, проверка работоспособности | 1 | шт | 432.11 | 432.11
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 25 мм | 0.06 | 100 м | 65143 | 3908.58
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиет. труб высокой пл-ти: вертик. д 50 мм | 1 | 1 участок | 470.56 | 470.56
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиетиленовых труб высокой плотности:д 100 мм | 1 | 1 участок | 1741.06 | 1741.06
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Железнение цементных покрытий | 0.031 | 100 м2 | 6181.9355 | 191.64
Монтаж аншлагов, стенда, вывески, доски объявления и т.д. | 0.01 | 100 шт. | 34784 | 347.84
Обрамление ступеней угловой сталью | 0.014 | т | 74850.7143 | 1047.91
Перенавеска дверного полотна с подгонкой | 1 | шт | 944.12 | 944.12
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.24 | 100 шт. | 3726.7917 | 894.43
Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В20 (М250) | 0.001 | 100 м3 | 504530 | 504.53
Разборка покрытий полов: цементных | 0.031 | 100 м2 | 63520.6452 | 1969.14
Ремонт и восстановление герметизации дверных и оконных проемов монтажной пеной | 0.052 | 100 м | 15747.8846 | 818.89
Ремонт металлических парапетных решеток | 0.3 | 10 м | 2475.3333 | 742.6
Ремонт обделок из листовой стали (парапета, карниза, отливов, поясков, сандриков, брандмауэров) | 55 | м | 74.2975 | 4086.36
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 9.9 | м2 | 249.8212 | 2473.23
Ремонт слухового окна с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 0.01 | 100 шт. | 85595 | 855.95
Ремонт слуховых окон пристрожка, укрепление | 1 | шт | 351.1 | 351.1
Ремонт существующего крыльца железобетоном | 0.092 | м3 | 13917.5 | 1280.41
Ремонт штукатурки крыльца | 0.03 | 100 м2 | 94066.6667 | 2822
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 54175 | 541.75
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.011 | 100 м | 48830 | 537.13
Снятие оконных переплетов: остекленных | 0.006 | 100 м2 | 20310 | 121.86
Устройство рам слухового окна с остеклением и покраской | 1 | шт | 3706.39 | 3706.39
Устройство: трапов ходовых на крыльце | 0.03 | 100 п. м ходов | 12735.3333 | 382.06
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 3025 | 3025
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | По тарифу | м2 | 54905.17 | 54905.17
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 77974.57 | 77974.57
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 4775.59 | 4775.59
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 51850.387 | 51850.387
Итого: |  |  |  | 570354.257
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 570 354.26 руб. (Пятьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят четыре рубля 26 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 107/3-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 3602.2 | Площадь кровли, м2 | 1712.1
Количество подъездов | 4 | Площадь нежилых помещений, м2 | 243.3 | Площадь чердаков, м2 | 1141.4
Количество квартир | 62 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 398.6 | Площадь подвалов, м2 | 712.44
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 365897.373
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 225310.84
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 550811.67
- за жилые помещения |  |  |  |  | 372108.59
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 25028.08
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 153675
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 638414.02
- за жилые помещения |  |  |  |  | 456206.09
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 34901.68
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 147306.25
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 1004311.393
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 413517.071
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 590794.322
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 137708.49
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 107/3
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 5998.04
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 132879.74 | 132879.74
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 7329.76 | 7329.76
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 785.38 | 785.38
Дезинсекция и дератизация
Дезинсекция и дератизация | По заявке | руб. | 854.88 | 854.88
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 27521.41 | 27521.41
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 13600 | 13600
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Приварка проушины | 1 | шт | 858.84 | 858.84
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 303.61 | 303.61
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 1 | 1 участок | 1050.33 | 1050.33
Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 15 мм | 0.01 | 100 шт. | 15702 | 157.02
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. | 1 | 1 место | 242.14 | 242.14
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 3 | 1 узел | 90.95 | 272.85
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 272.08 | 272.08
Осмотр квартир | 0.01 | 100 квартир | 27462 | 274.62
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 1 | 1 осмотр | 541.21 | 541.21
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.58 | 1000 м2 | 3629.7759 | 2105.27
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.14 | 100 квартир | 27245.0714 | 3814.31
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 4.4 | 1000 м2 | 1821.3364 | 8013.88
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.63 | 100 м | 15748.7778 | 9921.73
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 6 | узел | 227.2183 | 1363.31
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 3 | 1 узел | 73.0467 | 219.14
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7308.67 | 7308.67
Промывка трубопровода системы отопления | 17654 | м3 | 1.1878 | 20969.36
Расконсервация системы отопления | 1 | 1 узел | 1679.59 | 1679.59
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1295.32 | 1295.32
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 271.3522 | 8683.27
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 76.54 | 76.54
Устранение засоров санитарных приборов | 3 | 1 прибор | 313.9033 | 941.71
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж-монтаж прямых звеньев водосточных труб | 0.066 | 100 м | 81945 | 5408.37
Железнение цементных покрытий | 0.05 | 100 м2 | 5914.2 | 295.71
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,5 м2 | 0.01 | 100 мест | 37431 | 374.31
Обрамление ступеней угловой сталью | 0.013 | т | 73496.1538 | 955.45
Ремонт металлических ограждений. | 1.423 | м2 | 2621.3633 | 3730.2
Ремонт обделок из листовой стали конька шириной: до 0,7 м | 0.01 | 100 м | 67950 | 679.5
Ремонт примыканий отмостки к цоколю (прим) | 0.025 | 100 м | 5949.6 | 148.74
Ремонт существующего крыльца железобетоном | 0.748 | м3 | 23078.1283 | 17262.44
Ремонт штукатурки фасадов | 0.212 | 100 м2 | 5619.3396 | 1191.3
Смена воронки с вышки | 0.01 | 100 шт. | 180894 | 1808.94
Смена дверных приборов: ручки-скобы | 0.01 | 100 приборов | 22085 | 220.85
Смена: прямых звеньев водосточных труб с автовышек | 0.011 | 100 м | 133286.3636 | 1466.15
Снятие оконных переплетов: неостекленных | 0.005 | 100 м2 | 15020 | 75.1
Укладка бетона- 100мм | 0.009 | 100 м2 | 53960 | 485.64
Установка оконных переплетов: створных | 0.01 | 100 створок | 101864 | 1018.64
Установка оконных приборов: ручек, навесов | 0.01 | 100 шт. | 35419 | 354.19
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.02 | 100 шт. | 45707 | 914.14
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.022 | 100 м | 42941.3636 | 944.71
Установка частей канализационных вытяжек | 0.033 | 100 м | 51213.0303 | 1690.03
Осмотр квартир | 0.02 | 100 квартир | 23034.5 | 460.69
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 2.25 | 1000 м2 | 1849.7644 | 4161.97
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 2.251 | 1000 м2 | 1834.3447 | 4129.11
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 60 | м | 51.6847 | 3101.08
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 11296.2 | 11296.2
Приварка накладки | 1 | шт | 940.41 | 940.41
Проверка исправности канализационных вытяжек | 14 | 1 кв | 239.52 | 3353.28
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.4 | 1000 м2 | 1613.55 | 645.42
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.12 | 1000 м2 | 1612.1667 | 193.46
Прочистка вентиляционных каналов | 0.252 | 100 м | 7812.1032 | 1968.65
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 34027 | 340.27
Смена дверных приборов: петли | 0.01 | 100 приборов | 52754 | 527.54
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.004 | 100 м2 | 190170 | 760.68
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 11688.49 | 11688.49
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 2425.98 | 2425.98
Услуги по управлению МКД
Услугу по контролю капитального ремонта |  |  |  | 8640
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 37592.461 | 37592.461
Итого: |  |  |  | 413517.071
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декабря 2019 г. выполнено работ на общую сумму 413517.07 руб. (Четыреста тринадцать тысяч пятьсот семнадцать рублей 7 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А.
________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 107/3-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 3602.2 | Площадь кровли, м2 | 1712.1
Количество подъездов | 4 | Площадь нежилых помещений, м2 | 243.3 | Площадь чердаков, м2 | 1141.4
Количество квартир | 62 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 398.6 | Площадь подвалов, м2 | 712.44
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 590794.322
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 137708.49
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 523851.87
- за жилые помещения |  |  |  |  | 369730.12
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 25421.75
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 128700
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 528288.12
- за жилые помещения |  |  |  |  | 375265.92
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 24772.2
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 128250
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 1119082.442
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 486805.539
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 632276.903
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 133272.24 | 133272.24
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 107/3
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 5998.98
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 632.93 | 632.93
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 50223.6 | 50223.6
Окраска горки деревянной | 0.04 | 100 м2 | 19268.25 | 770.73
Окраска деревянного домика-беседки | 0.06 | 100 м2 | 18777.6667 | 1126.66
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 1202.53 | 1202.53
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) за 2019 год | По факту | 100 м2 | 1071.38 | 1071.38
Окраска качели-маятник | 1 | шт | 646.99 | 646.99
Окраска песочницы | 1 | шт | 338.44 | 338.44
Окраска скамейки без спинки | 2 | шт | 332.865 | 665.73
Окраска скамейки со спинкой | 2 | шт | 565.915 | 1131.83
Окраска турника | 2 | шт | 344.145 | 688.29
Окраска шведской стенки (малая) | 0.037 | 100 м2 | 30064.8649 | 1112.4
Ремонт мусорного контейнера | 0.6 | шт | 7300.7 | 4380.42
Устройство песочницы с окраской | 1 | шт | 4572.86 | 4572.86
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 132900.48 | 132900.48
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 3230.03 | 3230.03
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По нормативу | руб. | 47919.6 | 47919.6
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 13600 | 13600
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 4412.19 | 4412.19
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 110 мм | 0.02 | 100 м | 74281.5 | 1485.63
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 50 мм | 0.019 | 100 м | 56423.1579 | 1072.04
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 100мм | 0.02 | 100 м | 42727.5 | 854.55
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 50мм | 0.019 | 100 м | 34590 | 657.21
Регулировка РТВЖ | 2 | шт | 504.835 | 1009.67
Ремонт КОРАЛЛа | 1 | шт | 1201.14 | 1201.14
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 1 | 1 участок | 1138.68 | 1138.68
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 100.552 | 502.76
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 2 | 1 осмотр | 824.045 | 1648.09
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.27 | 1000 м2 | 2032.6296 | 548.81
Осмотр СТО | 0.08 | 100 квартир | 29424.125 | 2353.93
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 2.252 | 1000 м2 | 2028.3082 | 4567.75
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30144 | 301.44
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.36 | 100 м | 17346.5 | 6244.74
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 6 | узел | 251.7483 | 1510.49
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 80.49 | 402.45
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7183.98 | 7183.98
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 20969.36 | 20969.36
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 34 | 1 ИТП | 299.9512 | 10198.34
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Изготовление щита из доски б/у | 0.024 | 100 м2 | 21667.0833 | 520.01
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По договору | 1000 м2 | 4231.7 | 4231.7
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.29 | 100 шт. | 4240.5517 | 1229.76
Ручная газовая резка круглой стали диаметром до 24 мм Срезка замка, кронштейна, штырей | 0.1 | 10 шт. | 1134.4 | 113.44
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 59454 | 594.54
Смена: прямых звеньев водосточных труб | 0.044 | 100 м | 28142.9545 | 1238.29
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 47301 | 473.01
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.033 | 100 м | 44074.2424 | 1454.45
Закрытие подвальных окон и люков (прим) | 0.1 | 10 шт. | 2366.4 | 236.64
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 2.25 | 1000 м2 | 2025.4356 | 4557.23
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 2.252 | 1000 м2 | 2007.984 | 4521.98
Открытие подвальных окон | 0.144 | 10 м2 | 693.0556 | 99.8
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 180 | 1 м 2 основания | 42.2257 | 7600.63
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 180 | м | 58.1733 | 10471.19
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 18188.4 | 18188.4
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.02 | 100 приборов | 30451.5 | 609.03
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 39595 | 395.95
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.009 | 100 м2 | 213390 | 1920.51
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 34371 | 343.71
Укладка (установка) щитов из доски б/у (без подгонки) | 0.024 | 100 м2 | 10197.0833 | 244.73
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.04 | 100 шт. | 52515.25 | 2100.61
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 11017.86 | 11017.86
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 2711.59 | 2711.59
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 2076.57 | 2076.57
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 44255.049 | 44255.049
Итого: |  |  |  | 486805.539
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 486805.54 руб. (Четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьсот пять рублей 54 копейки)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 107/3-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 3602.2 | Площадь кровли, м2 | 1712.1
Количество подъездов | 4 | Площадь нежилых помещений, м2 | 243.3 | Площадь чердаков, м2 | 1141.4
Количество квартир | 62 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 398.6 | Площадь подвалов, м2 | 712.44
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 632276.903
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 133272.24
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 573584.53
- за жилые помещения |  |  |  |  | 387957.62
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 44326.91
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 141300
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 574700.16
- за жилые помещения |  |  |  |  | 438500.79
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 36611.87
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 99587.5
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 1206977.063
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 534254.325
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 672722.728
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 132156.61
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 107/3
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 6051.7
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 132900.6 | 132900.6
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 2768.88 | 2768.88
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметр: до 350 мм при кол-ве срезанных ветвей до 5 | 1 | 1 дерево | 774.89 | 774.89
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 4018.41 | 4018.41
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 15564.43 | 15564.43
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 100 | 100
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 93360.49 | 93360.49
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснобжения д. 15мм | 2 | шт | 977.48 | 1954.96
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснобжения д. 20мм | 1 | шт | 2203.93 | 2203.93
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.014 | 1 м3 | 23148.5714 | 324.08
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 110 мм | 0.02 | 100 м | 81541 | 1630.82
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 50 мм | 0.01 | 100 м | 60494 | 604.94
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 100мм | 0.02 | 100 м | 43410.5 | 868.21
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 50мм | 0.01 | 100 м | 34579 | 345.79
Регулировка РТВЖ | 1 | шт | 502.6 | 502.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | 0.09 | 100 м | 90094.7778 | 8108.53
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 3 | 1 участок | 1199.7933 | 3599.38
Смена отдельных участков трубопроводов ХВС и ГВС д: до 25 мм - переборка сборки | 1 | 1 участок | 1225.38 | 1225.38
Уплотнение сгонов без разборки. | 1 | 1 соединение | 86.67 | 86.67
Забор пробы ХВС, ГВС для анализов | 1 | 1 кв | 287.09 | 287.09
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 9 | 1 узел | 98.7822 | 889.04
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 747.35 | 747.35
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 961.8 | 961.8
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 1 | 1 осмотр | 1107.38 | 1107.38
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.7 | 1000 м2 | 3830.1286 | 2681.09
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.3 | 1000 м2 | 4051.4 | 1215.42
Осмотр СТО | 0.11 | 100 квартир | 29934 | 3292.74
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 2.252 | 1000 м2 | 1915.0622 | 4312.72
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30081 | 300.81
Осмотр, РХВ замеры | 0.01 | 100 шт. | 28709 | 287.09
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Отогрев трубопровода Д-15-25 | 3 | м | 519.2167 | 1557.65
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.54 | 100 м | 17113.037 | 9241.04
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 251.622 | 1258.11
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 9 | 1 узел | 79.0756 | 711.68
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7368.26 | 7368.26
Промывка выпусков канализации (устранение засора) |  | руб. | #VALUE! | 4600
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 10936.37 | 10936.37
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 857.06 | 857.06
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие замеров температуры ГВС | 1 | 1 замер | 301.56 | 301.56
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 302.2718 | 9974.97
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 87.26 | 87.26
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж доски объявления | 0.04 | 100 шт. | 33937.25 | 1357.49
Заделка стыков соединений стояков (раструб-труба) | 1 | шт | 267.06 | 267.06
Изготовление щита из доски б/у | 0.012 | 100 м2 | 22350.8333 | 268.21
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.02 | 100 м2 | 34790 | 695.8
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.12 | 100 шт. | 6070 | 728.4
Ремонт кровли | 7 | 100 м2 | 164.5171 | 1151.62
Ремонт обделок из листовой стали конька шириной: до 0,7 м | 0.06 | 100 м | 43269 | 2596.14
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 2.52 | м2 | 324.8056 | 818.51
Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,7 мм | 0.012 | 100 м | 66078.3333 | 792.94
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 0.042 | 100 м2 | 9957.1429 | 418.2
Приготовление растворов вручную. | 0.161 | 1 м3 | 5137.1429 | 827.08
Простая масляная окраска по штукатурке | 0.042 | 100 м2 | 14088.3333 | 591.71
Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок. | 0.042 | 100 м2 | 142375.2381 | 5979.76
Шпатлевка стен по штукатурке | 0.042 | 100 м2 | 7605 | 319.41
Установка досок объявлений | 0.04 | 100 шт. | 96346.25 | 3853.85
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.04 | 100 шт. | 54837.75 | 2193.51
Установка частей водосточных труб (колен) | 0.02 | 100 шт. | 48011.5 | 960.23
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.011 | 100 м | 43894.5455 | 482.84
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.17 | 1000 м2 | 2115.3529 | 359.61
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 2.254 | 1000 м2 | 2026.0337 | 4566.68
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 2.252 | 1000 м2 | 2013.6545 | 4534.75
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 6.848 | 1000 м2 | 1831.1186 | 12539.5
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 4.504 | 1000 м2 | 2005.5062 | 9032.8
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 80 | 1 м 1 основания | 80.6379 | 6451.03
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 12 | 1 м 2 основания | 85.6225 | 1027.47
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 6 | 1 м 1 основания | 116.5083 | 699.05
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей с выходом на кровлю | 260 | 1 м 1 основания | 55.3254 | 14384.6
Очистка воронки и колен от мусора, снега | 4 | шт | 514.45 | 2057.8
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 144 | м | 57.4965 | 8279.49
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 1.712 | 1000 м2 | 1831.1215 | 3134.88
Смена оконных приборов: петли | 0.02 | 100 шт. | 55549.5 | 1110.99
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.002 | 100 м2 | 169840 | 339.68
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 34050 | 340.5
Укладка (установка) щитов | 0.012 | 100 м2 | 15773.3333 | 189.28
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.02 | 100 шт. | 51120.5 | 1022.41
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 10821.94 | 10821.94
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 13600 | 13600
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 862.04 | 862.04
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 2091.96 | 2091.96 | 485685.75 | 461149.61
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 48568.575 | 48568.575
Итого: |  |  |  | 534254.325
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 534254.325
Пятьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят четыре рубля 32 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)